PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________

CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone:____________________

E-mail:_____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo nº SEI-350008/006272/2024.

| ITEM | ID SIGA | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE SOLICITADA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9369 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: HEDSTROEN, MATERIAL CABO: PLASTICO, MATERIAL HASTE: ACO INOX, SERIE: SEGUNDA, DIAMETRO PONTA ATIVA: 45~80 MM, COMPRIMENTO: 25 MM, COR: PADRAO O preço unitário (UN) a ser cotado 01 caixa contendo 06 unidades de limas com cursor de silicone. | 67 UN |  |  |
| 2 | 9382 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: K, MATERIAL CABO: PLASTICO, MATERIAL HASTE: ACO INOX, SERIE: SEGUNDA, DIAMETRO PONTA ATIVA: 45~80 MM, COMPRIMENTO: 21 MM, COR: PADRAO O preço unitário (UN) a ser cotado é o de 01 caixa com 06 unidades com cursor de silicone. Lima endodôntica 2ª série tipo ``Kerr`` 45/80 - 21 mm, parte ativa com corte quadrangular, angulação do corte de 60º, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, com cabo anatômico colorido fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6.l; orifício de segurança no cabo de plástico; blister estéril embalado individualmente em caixas com 6 unidades; ponta inativa | 61 UN |  |  |
| 3 | 9383 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: K, MATERIAL CABO: PLASTICO, MATERIAL HASTE: ACO INOX, SERIE: SEGUNDA, DIAMETRO PONTA ATIVA: 45~80 MM, COMPRIMENTO: 25 MM, COR: PADRAO O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 caixa com 06 limas. Lima endodôntica 2ª série tipo ``Kerr`` 45/80 - 25 mm, parte ativa com corte quadrangular, angulação do corte de 60º, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, com cabo anatômico colorido fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6.l; orifício de segurança no cabo de plástico; blister estéril embalado individualmente em caixas com 6 unidades; ponta inativa | 36 UN |  |  |
| 4 | 9389 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: K, MATERIAL CABO: PLASTICO, MATERIAL HASTE: ACO INOX, SERIE: ESPECIAL, DIAMETRO PONTA ATIVA: 6 MM, COMPRIMENTO: 25 MM, COR: ROSA O preço unitário (UN) a ser cotado é o de 01 caixa com 06 unidades com cursor de silicone. Lima endodôntica tipo ``Kerr`` Nº 06 - 25 mm, parte ativa com corte quadrangular, angulação do corte de 60º, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, com cabo anatômico colorido fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6.l; orifício de segurança no cabo de plástico; blister estéril embalado individualmente em caixas com 6 unidades; ponta inativa | 458 CX |  |  |
| 5 | 9391 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: K, MATERIAL CABO: PLASTICO, MATERIAL HASTE: ACO INOX, SERIE: ESPECIAL, DIAMETRO PONTA ATIVA: 8 MM, COMPRIMENTO: 25 MM, COR: CINZA O preço unitário (UN) a ser cotado é o de 01 caixa com 06 unidades com cursor de silicone. Lima endodôntica tipo ``Kerr`` Nº 08 - 25 mm, parte ativa com corte quadrangular, angulação do corte de 60º, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, com cabo anatômico colorido fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6.l; orifício de segurança no cabo de plástico; blister estéril embalado individualmente em caixas com 6 unidades; ponta inativa | 458 UN |  |  |
| 6 | 29157 | BROCA / PONTA ODONTOLOGICA,PONTA: CARBIDE, TIPO: LARGO PEESO, NUMERO: 2, GRANULACAO: N/A, MODELO PONTA: ESPECIAL Código do Item: 6520.020.0073 O produto a ser cotado deverá ser uma broca de largo com 32 mm de comprimento. | 802 UN |  |  |
| 7 | 29158 | BROCA / PONTA ODONTOLOGICA,PONTA: CARBIDE, TIPO: LARGO PEESO, NUMERO: 3, GRANULACAO: N/A, MODELO PONTA: ESPECIAL O produto a ser cotado deverá ser uma broca de largo com 32 mm de comprimento. | 299 UN |  |  |
| 8 | 29217 | BROCA / PONTA ODONTOLOGICA,PONTA: ENDODONTIA, TIPO: GATES 32, NUMERO: 2, GRANULACAO: N/A, MODELO PONTA: CILINDRICA | 1182 UN |  |  |
| 9 | 29220 | BROCA / PONTA ODONTOLOGICA,PONTA: ENDODONTIA, TIPO: GATES 32, NUMERO: 5, GRANULACAO: N/A, MODELO PONTA: CILINDRICA | 80 UN |  |  |
| 10 | 53819 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: FLEXIVEL, SECCAO TRANSVERSAL TRIANGULAR, MATERIAL CABO: PLASTICO, COM CURSOR DE SILICONE, MATERIAL HASTE: ACO INOX, SERIE: PRIMEIRA, CAIXA COM 06 UNIDADES, DIAMETRO PONTA ATIVA: 15~40 MM, SEM CORTE NA PONTA, COMPRIMENTO: 25 MM, COR: PADRAO O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 caixa com 06 limas. Lima endodôntica 1° série tipo ``Kerr`` 15/40 - 25 mm, parte ativa com corte triangular, angulação do corte de 60º, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, com cabo anatômico colorido fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6.l; orifício de segurança no cabo de plástico; blister estéril embalado individualmente em caixas com 6 unidades; ponta inativa | 157 UN |  |  |
| 11 | 54161 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: FLEXIVEL, COM SECCAO TRANSVERSAL TRIANGULAR, MATERIAL CABO: PLASTICO, COM CURSOR DE SILICONE, MATERIAL HASTE: ACO INOX, SERIE: PRIMEIRA, CAIXA COM 06 UNIDADES, DIAMETRO PONTA ATIVA: 15~40 MM, SEM CORTE NA PONTA, COMPRIMENTO: 21 MM, COR: PADRAO O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 caixa com 06 limas. Lima endodôntica 1° série tipo ``Kerr`` 15/40 - 31 mm, parte ativa com corte triangular, angulação do corte de 60º, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, com cabo anatômico colorido fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6.l; orifício de segurança no cabo de plástico; blister estéril embalado individualmente em caixas com 6 unidades; ponta inativa | 55 UN |  |  |
| 12 | 66238 | BROCA / PONTA ODONTOLOGICA,PONTA: LENTULO, TIPO: CONTRA ANGULO, NUMERO: 25 A 40, 4 UNIDADES DE 25mm, GRANULACAO: N/A, MODELO PONTA: ESPIRAL, MATERIAL: ACO INOX | 87 CX |  |  |
| 13 | 68014 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: HEDSTROEN, MATERIAL CABO: PLASTICO, COM CURSOR DE SILICONE, MATERIAL HASTE: ACO INOX, SERIE: PRIMEIRA, DIAMETRO PONTA ATIVA: 15 MM, COMPRIMENTO: 25 MM, COR: BRANCA O produto a ser cotado (UN) deverá ser caixa com 6 unidades. | 89 UN |  |  |
| 14 | 68040 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: K, FLEXIVEL, SECCAO TRANSVERSAL TRIANGULAR, MATERIAL CABO: PLASTICO, COM CURSOR DE SILICONE, MATERIAL HASTE: ACO INOX, SERIE: PRIMEIRA, DIAMETRO PONTA ATIVA: 15~40 MM, SEM CORTE NA PONTA, COMPRIMENTO: 31 MM, COR: PADRAO O produto a ser cotado (UN) deverá ser caixa com 06 unidades Lima endodôntica 1° série kerr 15/40 - 31 mm, parte ativa com corte triangular, angulação do corte de 60º, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, com cabo anatômico colorido fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6.l; orifício de segurança no cabo de plástico; blister estéril embalado individualmente em caixas com 6 unidades; com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade; ponta inativa | 214 UN |  |  |
| 15 | 68047 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: HEDSTROEN, MATERIAL CABO: PLASTICO, COM CURSOR DE SILICONE, MATERIAL HASTE: ACO INOX, SERIE: PRIMEIRA, DIAMETRO PONTA ATIVA: 20 MM, COMPRIMENTO: 25 MM, COR: AMARELO O produto a ser cotado (UN) deverá ser caixa com 6 unidades. | 61 UN |  |  |
| 16 | 68049 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: HEDSTROEN, MATERIAL CABO: PLASTICO, COM CURSOR DE SILICONE, MATERIAL HASTE: ACO INOX, SERIE: PRIMEIRA, DIAMETRO PONTA ATIVA: 25 MM, COMPRIMENTO: 25 MM, COR: VERMELHO O produto a ser cotado (UN) deverá ser caixa com 6 unidades. | 57 UN |  |  |
| 17 | 76639 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: FLEXIVEL, SECCAO TRANSVERSAL TRIANGULAR, MATERIAL CABO: PLASTICO, COM CURSOR DE SILICONE, MATERIAL HASTE: ACO INOX, SERIE: PRIMEIRA, CAIXA COM 06 UNIDADES, DIAMETRO PONTA ATIVA: 20 MM, COMPRIMENTO: 25 MM, COR: AMARELO Lima endodôntica tipo ``Kerr`` Nº 20 - 25 mm, parte ativa com corte triangular, angulação do corte de 60º, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, com cabo anatômico colorido fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6.l; orifício de segurança no cabo de plástico; blister estéril embalado individualmente em caixas com 6 unidades; ponta inativa | 2 CX |  |  |
| 18 | 76915 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: K TRIANGULAR, MATERIAL CABO: PLASTICO, COM CURSOR DE SILICONE, MATERIAL HASTE: ACO INOX, SERIE: ESPECIAL, CX COM 6, DIAMETRO PONTA ATIVA: 10 MM, COMPRIMENTO: 25 MM, COR: N/A Cor Roxa; lima endodôntica tipo ``Kerr`` Nº 10 - 25 mm, parte ativa com corte triangular, angulação do corte de 60º, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, com cabo anatômico colorido fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6.l; orifício de segurança no cabo de plástico; blister estéril embalado individualmente em caixas com 6 unidades; ponta inativa | 653 CX |  |  |
| 19 | 112567 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: ROTATORIA FLEXIVEL DE SECCAO TRIANGULAR COM OS ANGULOS HELICOIDAIS ALTERNADOS, MATERIAL CABO: METALICO, MATERIAL HASTE: NIQUEL TITANIO, SERIE: PRIMEIRA, DE CONICIDADE 0.6, DIAMETRO PONTA ATIVA: GUIA INATIVA DE 15, COMPRIMENTO: 25 MM, COR: N/A O produto a ser cotado deverá ser uma lima endodontica rotatória com encaixe padrão para contra angulo, cursor para metria e disco de memória para controle da quantidade de uso. A Unidade a ser cotada deverá ser 01 caixa com 04 a 06 limas. | 318 CX |  |  |
| 20 | 112568 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: ROTATORIA FLEXIVEL DE SECCAO TRIANGULAR COM OS ANGULOS HELICOIDAIS ALTERNADOS, MATERIAL CABO: METALICO, MATERIAL HASTE: NIQUEL TITANIO, SERIE: PRIMEIRA, DE CONICIDADE 0.4, DIAMETRO PONTA ATIVA: GUIA INATIVA DE 25, COMPRIMENTO: 25 MM, COR: N/A O produto a ser cotado deverá ser uma lima endodontica rotatória com encaixe padrão para contra angulo, cursor para metria e disco de memória para controle da quantidade de uso. A Unidade a ser cotada deverá ser 01 caixa com 04 a 06 limas. | 316 CX |  |  |
| 21 | 112569 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: ROTATORIA FLEXIVEL DE SECCAO TRIANGULAR COM OS ANGULOS HELICOIDAIS ALTERNADOS, MATERIAL CABO: METALICO, MATERIAL HASTE: NIQUEL TITANIO, SERIE: PRIMEIRA, DE CONICIDADE 0.4, DIAMETRO PONTA ATIVA: GUIA INATIVA DE 30, COMPRIMENTO: 25 MM, COR: N/A O produto a ser cotado deverá ser uma lima endodontica rotatória com encaixe padrão para contra angulo, cursor para metria e disco de memória para controle da quantidade de uso. A Unidade a ser cotada deverá ser 01 caixa com 04 a 06 limas. | 306 CX |  |  |
| 22 | 112570 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: ROTATORIA FLEXIVEL DE SECCAO TRIANGULAR COM OS ANGULOS HELICOIDAIS ALTERNADOS, MATERIAL CABO: METALICO, MATERIAL HASTE: NIQUEL TITANIO, SERIE: PRIMEIRA, DE CONICIDADE 0.6, DIAMETRO PONTA ATIVA: GUIA INATIVA DE 30, COMPRIMENTO: 25 MM, COR: N/A O produto a ser cotado deverá ser uma lima endodontica rotatória com encaixe padrão para contra angulo, cursor para metria e disco de memória para controle da quantidade de uso. A Unidade a ser cotada deverá ser 01 caixa com 04 a 06 limas. | 335 CX |  |  |
| 23 | 122977 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: K, FLEXIVEL, SECCAO TRANSVERSAL TRIANGULAR, MATERIAL CABO: PLASTICO, COM CURSOR DE SILICONE, MATERIAL HASTE: ACO INOX, SERIE: PRIMEIRA, DIAMETRO PONTA ATIVA: 15 MM, COMPRIMENTO: 21 MM, COR: BRANCO Lima endodôntica tipo ``Kerr`` Nº 15 - 21 mm, parte ativa com corte triangular, angulação do corte de 60º, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, com cabo anatômico colorido fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6.l; orifício de segurança no cabo de plástico; blister estéril embalado individualmente em caixas com 6 unidades; ponta inativa | 53 CX |  |  |
| 24 | 122978 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: K, FLEXIVEL, SECCAO TRANSVERSAL TRIANGULAR, MATERIAL CABO: PLASTICO, COM CURSOR DE SILICONE, MATERIAL HASTE: ACO INOX, SERIE: PRIMEIRA, DIAMETRO PONTA ATIVA: 20 MM, COMPRIMENTO: 21 MM, COR: AMARELO Lima endodôntica kerr Nº 20 - 21 mm, parte ativa com corte triangular, angulação do corte de 60º, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, com cabo anatômico colorido fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6.l; orifício de segurança no cabo de plástico; blister estéril embalado individualmente em caixas com 6 unidades; com alto poder de corte, resistência e boa flexibilidade; ponta inativa | 19 CX |  |  |
| 25 | 123209 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: FLEXIVEL, SECCAO TRANSVERSAL TRIANGULAR, MATERIAL CABO: PLASTICO, MATERIAL HASTE: ACO INOX, SERIE: PRIMEIRA, CAIXA COM 06 UNIDADES, DIAMETRO PONTA ATIVA: 25 MM, COMPRIMENTO: 21 MM, COR: VERMELHO Lima endodôntica tipo ``Kerr`` Nº 25 - 21 mm, parte ativa com corte triangular, angulação do corte de 60º, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, com cabo anatômico colorido fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6.l; orifício de segurança no cabo de plástico; blister estéril embalado individualmente em caixas com 6 unidades; ponta inativa | 11 CX |  |  |
| 26 | 124641 | PONTA APARELHO PROFILAXIA,MATERIAL: ACO INOX, NUMERO: ENDO G, REFERÊNCIA: PROFICLASS, MARCA: DABI ATLANTE | 6 UN |  |  |
| 27 | 126703 | PONTA APARELHO PROFILAXIA,MATERIAL: ACO INOX, NUMERO: E2D, REFERÊNCIA: JET SONIC, MARCA: GNATUS | 19 UN |  |  |
| 28 | 126704 | PONTA APARELHO PROFILAXIA,MATERIAL: ACO INOX, NUMERO: E3D, REFERÊNCIA: JET SONIC, MARCA: GNATUS | 18 UN |  |  |
| 29 | 126706 | PONTA APARELHO PROFILAXIA,MATERIAL: ACO INOX, NUMERO: E5, REFERÊNCIA: JET SONIC, MARCA: GNATUS | 6 UN |  |  |
| 30 | 126708 | PONTA APARELHO PROFILAXIA,MATERIAL: ACO INOX, NUMERO: E8, REFERÊNCIA: JET SONIC, MARCA: GNATUS | 6 UN |  |  |
| 31 | 126800 | PONTA APARELHO PROFILAXIA,MATERIAL: ACO INOX, NUMERO: E10, REFERÊNCIA: JET SONIC, MARCA: GNATUS | 3 UN |  |  |
| 32 | 138272 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: ROTATORIA FLEXIVEL DE SECCAO TRIANGULAR COM OS ANGULOS HELICOIDAIS ALTERNADOS, MATERIAL CABO: METALICO, MATERIAL HASTE: NIQUEL TITANIO, SERIE: EXPLORATORIA, DIAMETRO PONTA ATIVA: ENTRE ISO 10 E ISO 20, COMPRIMENTO: 25 MM, COR: N/A, FORMA FORNECIMENTO: CAIXA COM 06 UNIDADES O produto a ser cotado deverá ser uma lima endodontica rotatória com encaixe padrão para contra angulo, cursor para metria e disco de memória para controle da quantidade de uso. A Unidade a ser cotada deverá ser 01 caixa sortida contendo duas limas ISO 10, duas ISO 15 e duas ISO 20. | 322 UN |  |  |
| 33 | 150818 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: FLEXIVEL, SECCAO TRANSVERSAL TRIANGULAR, MATERIAL CABO: PLASTICO, COM CURSOR DE SILICONE, MATERIAL HASTE: ACO INOX, SERIE: PRIMEIRA, DIAMETRO PONTA ATIVA: 15 MM, COMPRIMENTO: 25MM, COR: BRANCO, FORMA FORNECIMENTO: CAIXA 06 UNIDADES O preço unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 caixa de 06 limas com seccao transversal triangular, cursor de silicone e sem corte na ponta. Lima endodôntica tipo ``Kerr`` N º15 - 25 mm, parte ativa com corte quadrangular, angulação do corte de 60º, fabricada em aço inoxidável austenítico DIN 1.4310, eletro-polidas, pertencente à classificação AISI 302 com aproximadamente 17% de cromo e 8% de níquel, com cabo anatômico colorido fabricado em material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6.l; orifício de segurança no cabo de plástico; blister estéril embalado individualmente em caixas com 6 unidades; ponta inativa | 394 UN |  |  |
| 34 | 163976 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: RECIPROCANTE, SECCAO TRANSVERSAL NOS FORMATOS DE ``S`` INVERTIDO, HELICE DUPLA, TRIANGULAR CONVEXA OU PARALELOGRAMO DESCENTRALIZADO, MATERIAL CABO: METALICO, MATERIAL HASTE: NIQUEL TITANIO, SERIE: N/A, DIAMETRO PONTA ATIVA: 25, COMPRIMENTO: 25 MM, COR: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | 2059 UN |  |  |
| 35 | 163977 | LIMA ENDODONTICA,TIPO: RECIPROCANTE, SECCAO TRANSVERSAL NOS FORMATOS DE ``S`` INVERTIDO, HELICE DUPLA, TRIANGULAR COMVEXA OU PARALELOGRAMO DESCENTRALIZADO, MATERIAL CABO: METALICO, MATERIAL HASTE: NIQUEL TITANIO, SERIE: N/A, DIAMETRO PONTA ATIVA: 35 A 40, COMPRIMENTO: 25MM, COR: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE | 459 UN |  |  |
| 36 | 169310 | AGULHA IRRIGACAO ENDODONTICA,MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, CALIBRE: 27GA, 0,40MM, COMPRIMENTO: 25MM, TIPO CANHAO: N/A, TIPO PONTA: ARREDONDADA COM EXTREMIDADE ANTI-OBTURACAO UNICA E VENTILACAO PARA IRRIGACAO LATERAL, ESTERILIZACAO: ESTERIL, FORMA FORNECIMENTO: EMBALAGEM COM 20 AGULHA | 98 UN |  |  |

VALOR TOTAL : ____________________

Assinatura do Representante Legal: _______________________________________

Nome completo:__________________________________________     RG_________

Telefone de Contato:___________________________________