PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________

CNPJ ________________________________________________

Data___________________

Endereço_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefone:____________________

E-mail:_____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo nº SEI-350008/007888/2024.

ATENÇÃO! COMODATO DE 40 INCUBADORAS DE ACORDO COM COMPLEMENTO DE ITEM

| ITEM | ID SIGA | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE SOLICITADA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25165 | INDICADOR BIOLÓGICO, TIPO: AUTO CONTIDO, APLICAÇÃO: ESTERILIZAÇÃO VAPOR SATURADO, COMPOSIÇÃO: AMPOLA PLÁSTICA, AMPOLA VIDRO, CALDO NUTRIENTE, RÓTULO EXTERNO, TIRA PAPEL 100.000 ESPOROS SECOS GEOBACILLUS STEARITHERMOPHILLUS, GERAÇÃO: TERCEIRA, TEMPO RESPOSTA: 3 H, IDENTIFICAÇÃO FLUORESCÊNCIA: COM INDICADOR, CERTIFICADO: ATCC 7953 A empresa vencedora deste item deverá disponibilizar, em regime de comodato e sem qualquer ônus para a SEPM, 40 incubadoras para leitura de teste biológico autocontido de 3 horas, de leitura rápida. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A AMPOLA DO INDICADOR BIOLÓGICO DA EMPRESA VENCEDORA. | 12.000 |  |  |

VALOR TOTAL : ____________________

Assinatura do Representante Legal: _______________________________________

Nome completo:__________________________________________     RG_________

Telefone de Contato:___________________________________