PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________

CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone:____________________

E-mail:_____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo nº SEI-350008/004188/2024.

| ITEM | ID SIGA | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE SOLICITADA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66045 | CANETA ODONTOLOGICA ACOPLAMENTO E MICRO MOTOR, CONEXAO: BORDEN, QUANTIDADE FUROS CONEXÃO: 2, VELOCIDADE: 380.000 A 400.000 RPM, COM TORQUE MINIMO DE 13 Ncm, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVE 135°C, REFRIGERACAO: SPRAY TRIPLO, MATERIAL: ACO INOX, TRATAMENTO: N/A. Código do Item: 6521.003.0009 Complementação: O item a ser cotado deve ser uma turbina odontológica alta rotação de aço inoxidável, resistente a esterilização autoclave 135°C, conexão borden de 2 furos, velocidade de rotação mínima entre 380.000 a 400.000 RPM, torque mínimo de 13 Ncm, e refrigeração com spray triplo. Serão aceitos modelos com sistema de encaixe de brocas push button ou convencional com saca broca. | 147 |  |  |
| 2 | 190591 | CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO, MODELO: BAIXA ROTAÇAO, REFRIGERACAO: COM, MATERIAL: ALUMINIO, ENGATE: INTRA, SISTEMA TROCA BROCA: PUSH BUTTON, TIPO SPRAY: EXTERNO, SPRAY: UNICO, TRANSMISSÃO: 1:1, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL 135 °C, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6523.013.0009 | 180 |  |  |
| 3 | 190590 | MICRO MOTOR ODONTOLOGICO,VELOCIDADE: 25.000 RPM, CONEXAO: INTRA, REFRIGERACAO: COM, ACIONAMENTO: PNEUMATICO, TENSAO: N/A, SENTIDO ROTACAO: AJUSTAVEL, MATERIAL: ALUMINIO, TRATAMENTO: N/A, MODELO: BORDEN 2 FUROS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6523.061.0008 | 180 |  |  |
| 4 | 190589 | PECA MAO ODONTOLOGICA,MODELO: BAIXA ROTACAO, REFRIGERACAO: SISTEMA DE IRRIGACAO EXTERNO, MATERIAL: ALUMINIO, ROTAÇÃO: 30.000, ENGATE: INTRA, SISTEMA TROCA BROCA: APERTO DE PINCA, SPRAY: EXTERNO, TRANSMISSAO: 1:1, ESTERILIZACAO: AUTOCLAVAVEL 135 °C, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6523.039.0008 | 180 |  |  |

VALOR TOTAL : ____________________

Assinatura do Representante Legal: _______________________________________

Nome completo:__________________________________________     RG_________

Telefone de Contato:___________________________________