PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________

CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone:____________________

E-mail:_____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo nº SEI-350008/1942/2025.

| LOTE | ITEM | ID SIGA | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE SOLICITADA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 157882 | ULTRASSOM ODONTOLOGICO,APLICACAO: ULTRASSOM PIEZOELETRICO CIRURGICO PARA PROCEDIMENTOS DE CORTE, PERFURACAO, DESGASTE OSSEO, CICLO: N/A, ALIMENTACAO: ALIMENTACAO 127/220 V, POTENCIA: POTENCIA 5 A 70 W, FREQUENCIA: FREQUENCIA 24 A 36 KHZ, TEMPO AJUSTE: SEM TEMPO AJUSTE, CAPACIDADE: SEM RESERVATORIO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE, ACESSORIOS: PECA DE MAO PIEZOSONICA, CAIXA DE COMANDO COM UMA BOMBA PERISTALTICA ACOPLADA, CABO AC DE ALIMENTACAO DE ENERGIA, UMA HASTE METALICA PARA SUPORTE DO FRASCO DO LIQUIDO DE IRRIGACAO, UM SUPORTE DE SILICONE AUTOCLAVAVEL PARA A PECA DE MAO PIEZOSONICA, UM PEDAL DE ACIONAMENTO, UMA CHAVE DE APERTO DINANOMETRICA, MANUAL DE INSTRUCOES E MALETA As especificações do motor piezoelétrico deverão devem atender aos seguintes requisitos mínimos:· Deve permitir a realização de procedimentos de corte, perfuração e desgaste ósseo;· Deve possuir frequência entre 24 a 36 Hz ou superior;· Deve ser composto por caixa de comando com bomba peristáltica, pedal, peça de mão com LED, cabo de energia, cabo da peça de mão, chave de aperto das pontas, estojo/caixa para esterilização, suporte da peça de mão, suporte do frasco do líquido de irrigação e maleta (esta última é opcional);· A chave de aperto das pontas e a peça de mão ultrassônica devem ser autoclaváveis;· Cabo de energia deve ser compatível com o sistema elétrico brasileiro;Garantia de 12 meses. | 05 |  |  |
|  | 2 | 157647 | PEÇAS / COMPONENTES EQUIPAMENTO ULTRASSOM,REFERENCIA: KIT DE IRRIGAÇÃO ESTERIL CONTENDO MANGUEIRA E CONECTOR, FABRICANTE: DRILLER, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Serão aceitos kits de irrigação estéreis de qualquer marca, desde que compatível com o motor cirúrgico piezoelétrico (ID SIGA 157882). O valor a ser cotado será de um pacote contendo de 1 a 5 kits de irrigação. | 120 |  |  |
|  | 3 | 157671 | PECAS / COMPONENTES EQUIPAMENTO ULTRASSOM,REFERENCIA: UNIDADE PONTEITA PARA ULTRASSOM PIEZOELETRICO CIRURGICO TIPO LAMINA DENTEADA RETA, FABRICANTE: MECTRON, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Serão aceitas pontas ultrassônicas cirúrgicas retas curtas de qualquer marca, desde que compatível com o motor cirúrgico piezoelétrico (ID SIGA 157882). | 69 |  |  |
|  | 4 | 157645 | PECAS / COMPONENTES EQUIPAMENTO ULTRASSOM,REFERENCIA: UMA UNIDADE PONTEIRA PARA ULTRASSOM PIEZOELETRICO CIRURGICO TIPO LAMINA DENTEADA RETA, FABRICANTE: DRILLER, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Serão aceitas pontas ultrassônicas cirúrgicas longas de qualquer marca, desde que compatível com o motor cirúrgico piezoelétrico (ID SIGA 157882) | 27 |  |  |
|  | 5 | 157673 | PECAS / COMPONENTES EQUIPAMENTO ULTRASSOM,REFERENCIA: UNIDADE PONTEIRA PARA ULTRASSOM PIEZOELETRICO CIRURGICO TIPO DIAMANTADA ESFERICA, FABRICANTE: MECTRON, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Serão aceitas pontas ultrassônicas cirúrgicas diamantadas esféricas de qualquer marca, desde que compatível com o motor cirúrgico piezoelétrico (ID SIGA 157882). | 60 |  |  |
|  | 6 | 157672 | PECAS / COMPONENTES EQUIPAMENTO ULTRASSOM,REFERENCIA: UNIDADE PONTEIRA PARA ULTRASSOM PIEZOELETRICO CIRURGICO TIPO LAMINA DENTEADA ESQUERDA, FABRICANTE: MECTRON, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Serão aceitas pontas ultrassônicas cirúrgicas anguladas para a esquerda de qualquer marca, desde que compatível com o motor cirúrgico piezoelétrico (ID SIGA 157882) | 17 |  |  |
|  | 7 | 157670 | PECAS / COMPONENTES EQUIPAMENTO ULTRASSOM,REFERENCIA: UMA UNIDADE PONTEIRA PARA ULTRASSOM PIEZOELETRICO CIRURGICO TIPO LAMINA DENTEADA COM ANGULACAO PARA DIREITA, FABRICANTE: MECTRON, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Serão aceitas pontas ultrassônicas cirúrgicas anguladas para a direita de qualquer marca, desde que compatível com o motor cirúrgico piezoelétrico (ID SIGA 157882). | 17 |  |  |

* OS ITENS DO LOTE DEVERÃO SER FORNECIDOS EM CONJUNTO E DEVERÃO COMPATÍVEIS ENTRE SI E COM O MOTOR FORNECIDO.

VALOR TOTAL : ____________________

Assinatura do Representante Legal: _______________________________________

Nome completo:__________________________________________     RG_________

Telefone de Contato:___________________________________