PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________

CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone:____________________

E-mail:_____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo nº SEI-350008/005982/2024.

| ITEM | ID SIGA | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANT. SOLICI TADA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 195967 | APARELHO RAIO X ODONTOLOGICO,TIPO: DIGITAL PORTATIL, TENSAO: 100V ~ 240V, CORRENTE TUBO: 2,5MA, TEMPO IRRADIACAO: 0,02S ~1,0S, TENSAO TUBO: 65KVP A 70KVP, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Código do Item: 6525.003.0010 1. Aparelho de RX Odontológico digital, do tipo portátil; 2. Potência/cabeçote de 60kVp a 70kVp , amperagem/cabeçote de 2,5 mA a 3,0mA; 3. Potência na saída máxima: 150w (60kv x 2,5mA); 4. Voltagem 110/220 V; 5. Faixa selecionável de tempo de irradiação: 0,02 a 1seg; 6. Possuir garantia de pelo menos 01 ano e assistência técnica de fácil acesso em todo o estado do Rio de Janeiro. A manutenção, durante este período, será realizada sem custos, inclusive de transporte do aparelho; 7. Registro ANVISA salvo casos em que o registro não seja obrigatório, em consonância com a legislação vigente. | 2 |  |  |
| 2 | 191278 | SISTEMA DIGITALIZACAO IMAGENS MEDICAS - APLICACAO: RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA, TIPO ALIMENTACAO: 110/220 V, ESTACAO POS PROCESSAMENTO IMAGENS: SIM, RECURSOS: SUPORTE AOS FORMATOS JPEG E DICOM, RESOLUCAO: ENTRE 16 E 40 PL/MM, MONITOR: SEM MONITOR, CAPACIDADE ARMAZENAGEM: MEMORIA INTERNA, CAPACIDADE PROCESSAMENTO: N/A, CONECTIVIDADE: ETHERNET/USB, NOBREAK: N/A, ACESSORIOS: SUPORTE PARA ARMAZENAMENTO DAS PLACAS DE FOSFORO, SISTEMA: WINDOWS 7 OU SUPERIOR, COMPATIBILIDADE: PLACAS DE FOSFORO FOTOESTIMULÁVEIS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MINIMO DE: 01 PLACA TAMANHO INFANTIL, 02 PLACAS TAMANHO ADULTO E 01 PLACA TIPO BITEWING; COM PROTEÇÕES PLÁSTICAS; DIMENSÕES MÁXIMAS DO APARELHO: A=28,5CM X L=17,5CM X P=28,5CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE 1. Digitalizador portátil de imagens radiográficas odontológicas; 2. Software de manipulação e gerenciamento de imagens de fácil instalação e operação compatível com Windows 10 ou superior; 3. Fornecimento Mínimo de: 01 placa tamanho #0 (periapical infantil, tamanho aproximado: 2x3 cm) 02 placas tamanho #2 (periapical adulto, tamanho aproximado: 3x4 cm) e 01 placa tamanho #3 (periapical tipo bitewing, tamanho aproximado: 2,7x5,4 cm) compatíveis com o scanner digitalizador; 4. Proteções plásticas compatíveis com as placas fornecidas. | 2 |  |  |
| 3 | 120282 | NEGATOSCOPIO, QUANTIDADE CORPO: 1 CORPO, TIPO LAMPADA: LED COM IRC 95, TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO, FIXACAO FILME: PRENDEDOR / ENCAIXE RÁPIDO. Código do Item: 6525.020.0009 O item a ser fornecido deverá ser modelo panorâmico, com design ultra slim – Menor que 10 mm. 1. Panorâmico design ultra slim com iluminação de LED; 2. Permite três posições de trabalho: parede, mesa ou inclinado; 3. Voltagem: bivolt 110/220v; 4. Possuir garantia de pelo menos 01 ano e assistência técnica de fácil acesso em todo o estado do Rio de Janeiro. A manutenção, durante este período, será realizada sem custos; 5. Registro ANVISA salvo casos em que o registro não seja obrigatório em consonância com a legislação vigente. | 2 |  |  |

VALOR TOTAL : ____________________

Assinatura do Representante Legal: _______________________________________

Nome completo:__________________________________________     RG_________

Telefone de Contato:___________________________________