PROPOSTA COMERCIAL 
 
Empresa: _____________________________________________ 

CNPJ ___________________________  
 
Data___________________ 
 
Endereço______________________________________________________________________________ 
 
Telefone:____________________
E-mail:_____________________________________________________ 
 
Validade da Proposta___________________________________________ 
 
A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo nº SEI-350008/001444/2026.


	ITEM
	ID SIGA
	DESCRIÇÃO DO ITEM
	QUANTIDADE SOLICITADA
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	1
	154509
	 PECAS / ACESSORIOS FRESADORA CAD/CAM,DESCRICAO: BROCA CILINDRICA, MODELO EQUIPAMENTO: CEREC, REFERENCIA: PONTA 12S, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
O produto a ser cotado deverá ser compatível com a fresadora cerec mcxl premium package. O produto a ser cotado deve ser homologado para o sistema cadcam sirona. O valor unitário (un) a ser cotado deverá ser de 01 caixa com 06 unidades.
	
	
	

	2
	154517
	PECAS / ACESSORIOS FRESADORA CAD/CAM,DESCRICAO: LIQUIDO ADITIVO PARA FRESAGEM, MODELO EQUIPAMENTO: CEREC, REFERENCIA: DENTATEC, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
O produto a ser cotado deverá ser um frasco com 1.000 ml.
	
	
	

	3
	154604
	PECAS / ACESSORIOS FRESADORA CAD/CAM,DESCRICAO: PARAFUSO AXIAL DE ESFERA PARA FIXACAO DO BLOCO CERAMICO, MODELO EQUIPAMENTO: CEREC, REFERENCIA: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
	
	
	

	4
	154605
	PECAS / ACESSORIOS FRESADORA CAD/CAM,DESCRICAO: CARTUCHO DE FILTRO, MODELO EQUIPAMENTO: CEREC, REFERENCIA: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
O produto a ser cotado deve ser compatível com o tanque da fresadora cerec mcxl premium package. O valor unitário (un) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 06 unidades.
	
	
	

	5
	155809
	DISCO ABRASIVO ODONTOLOGICO,FORMATO: LENTILHA 22MM PARA PECA DE MAO, MATERIAL: BORRACHA, GRANULOMETRIA GROSSA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
O produto a ser cotado deverá ser de borracha siliconizada impregnada com carbeto de silício ou óxido de alumínio, indicado para todos os tipos de cerâmica. 1º fase
	
	
	

	6
	155810
	 DISCO ABRASIVO ODONTOLOGICO,FORMATO: LENTILHA 22 MM PARA PECA DE MAO, MATERIAL: BORRACHA, GRANULOMETRIA MEDIA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
O produto a ser cotado deverá ser de borracha siliconizada impregnada com carbeto de silício ou óxido de alumínio, indicado para todos os tipos de cerâmica. 2º fase
	
	
	

	7
	155825
	 BORRACHA ABRASIVA ODONTOLOGICA,ACABAMENTO: SILICONIZADA, FORMATO: CHAMA, APLICACAO: ACABAMENTO E POLIMENTO EM PORCELANA, USO LABORATORIAL, REFERÊNCIA: GRANULOMETRIA GROSSA, COR: N/D, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
O PRODUTO A SER COTADO DEVERÁ SER DE BORRACHA SILICONIZADA IMPREGNADA COM CARBETO DE SILÍCIO OU ÓXIDO DE ALUMÍNIO, MONTADO EM HASTE PARA PEÇA DE MÃO, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE CERÂMICA. 1º FASE
	
	
	

	8
	155828
	BORRACHA ABRASIVA ODONTOLOGICA,ACABAMENTO: SILICONIZADA, FORMATO: RODA, APLICACAO: ACABAMENTO E POLIMENTO DE PORCELANA, USO LABORATORIAL, REFERÊNCIA: GRANULOMETRIA GROSSA, COR: N/D, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
O produto a ser cotado deverá ser de borracha siliconizada para peça de mão impregnada com carbeto de silício ou óxido de alumínio, indicado para todos os tipos de cerâmica. 1º fase. Dimensões:22x3 mm
	
	
	

	9
	155829
	BORRACHA ABRASIVA ODONTOLOGICA,ACABAMENTO: SILICONIZADA, FORMATO: RODA, APLICACAO: ACABAMENTO E POLIMENTO DE PORCELANA, USO LABORATORIAL, REFERÊNCIA: GRANULOMETRIA MEDIA, COR: N/D, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
O produto a ser cotado deverá ser de borracha siliconizada para peça de mão impregnada com carbeto de silício ou óxido de alumínio, indicado para todos os tipos de cerâmica. 2º fase. Dimensões: 22x3 mm
	
	
	

	10
	169102
	ELETRODO,TIPO: TIPO AGULHA FINO, FIXACAO: USO ODONTOLOGICO, MODELO: RETO, CABO: COM CABO, TAMANHO: 85MM, COMPATIVEL: COMPATIVEL COM BISTURI ELETRONICO EMAI BP-100 PLUS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
Para bisturi eletrônico 100w - EMAI - BP-100-PLUS diâmetro da haste de 2,4 mm
	
	
	

	11
	185684
	 BORRACHA ABRASIVA ODONTOLOGICA,ACABAMENTO: SILICONIZADA, FORMATO: RODA/DISCO IMPREGNADA COM CARBETO DE SILICIO PARA SER MONTADA EM MANDRIL PARA PECA DE MAO, APLICACAO: ACABAMENTO DE ALTO BRILHO EM TODOS OS TIPOS DE CERAMICA - 3ª FASE USO LABORATORIAL, REFERÊNCIA: GRANULOMETRIA EXTRA-FINA, COR: N/D, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
O produto a ser cotado deverá ser de borracha siliconizada impregnada com carbeto de silício ou óxido de alumínio. Dimensões: 22x3 mm
	
	
	

	12
	185733
	PECAS / ACESSORIOS FRESADORA CAD/CAM,DESCRICAO: CARTUCHO DE FILTRO, MODELO EQUIPAMENTO: CEREC, REFERENCIA: PRIMEMILL, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE

	
	
	

	13
	185734
	 PECAS / ACESSORIOS FRESADORA CAD/CAM,DESCRICAO: BROCA DIAMOND, MODELO EQUIPAMENTO: CEREC, REFERENCIA: PONTA 1.4CS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
O produto a ser cotado deverá ser homologado pela sirona para a fresadora cerec primemill. O valor unitário (un) a ser cotado deverá ser de 01 caixa com 06 unidades.
	
	
	

	14
	185735
	PECAS / ACESSORIOS FRESADORA CAD/CAM,DESCRICAO: BROCA DIAMOND, MODELO EQUIPAMENTO: CEREC, REFERENCIA: PONTA 1.2 CS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
O produto a ser cotado deverá ser homologado pela sirona para a fresadora cerec primemill. O valor unitário (un) a ser cotado deverá ser de 01 caixa com 06 unidades.
	
	
	

	15
	185736
	PECAS / ACESSORIOS FRESADORA CAD/CAM,DESCRICAO: BROCA DIAMOND, MODELO EQUIPAMENTO: CEREC, REFERENCIA: PONTA 1.0 CS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
O produto a ser cotado deverá ser homologado pela sirona para a fresadora cerec primemill. O valor unitário (un) a ser cotado deverá ser de 01 caixa com 06 unidades.
	
	
	

	16
	185737
	PECAS / ACESSORIOS FRESADORA CAD/CAM,DESCRICAO: BROCA DIAMOND, MODELO EQUIPAMENTO: CEREC, REFERENCIA: PONTA 0.6 CS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
O produto a ser cotado deverá ser homologado pela sirona para a fresadora cerec primemill. O valor unitário (un) a ser cotado deverá ser de 01 caixa com 06 unidades.
	
	
	

	17
	185740
	 PECAS / ACESSORIOS FRESADORA CAD/CAM,DESCRICAO: FERRAMENTA DE FIXACAO DE BLOCO COM CHAVE DE TORQUE, MODELO EQUIPAMENTO: CEREC, REFERENCIA: COMPATIVEL COM A FRESADORA CEREC MCXL PREMIUM PACKAGE, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE

	
	
	

	18
	185741
	PECAS / ACESSORIOS FRESADORA CAD/CAM,DESCRICAO: CATRACA DE FIXACAO DE BROCAS STEP BUR E CYLINDER BUR, FORMA TRIANGULAR, MODELO EQUIPAMENTO: CEREC, REFERENCIA: COMPATIVEL COM A FRESADORA CEREC MCXL PREMIUM PACKAGE, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
	
	
	

	19
	185750
	 DISCO ABRASIVO ODONTOLOGICO,FORMATO: LENTILHA 22MM PARA PECA DE MAO, IMPREGNADO COM CARBETO DE SILICIO, PARA ACABAMENTO DE ALTO BRILHO EM TODOS OS TIPOS DE CERAMICA - 3ª FASE, MATERIAL: BORRACHA GRANULOMETRIA EXTRA FINA, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
O produto a ser cotado deverá ser de borracha siliconizada impregnada com carbeto de silício ou óxido de alumínio
	
	
	

	20
	187827
	ELETRODO,TIPO: AGULHA FINO, FIXACAO: USO ODONTOLOGICO, MODELO: RETO, CABO: COM CABO, TAMANHO: 66MM, COMPATIVEL: BISTURI ELETRONICO EMAI BP-100 PLUS, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE
[bookmark: _GoBack]Para bisturi eletrônico 100w - EMAI - BP-100-PLUS diâmetro da haste de 2,4 mm
	
	
	




VALOR TOTAL : ____________________
 
 
Assinatura do Representante Legal: _______________________________________ 
 
Nome completo:__________________________________________     RG_________ 
Telefone de Contato:___________________________________ 
