PROPOSTA COMERCIAL

Empresa: _____________________________________________

CNPJ ___________________________

Data___________________

Endereço______________________________________________________________________________

Telefone:____________________

E-mail:_____________________________________________________

Validade da Proposta___________________________________________

A firma acima indicada propõe fornecer a Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas, constantes no termo de referência do Processo nº SEI-350008/004064/2026.

| ITEM | ID SIGA | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE SOLICITADA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92 | ÁCIDO FOSFÓRICO ACIDO CONDICIONADOR ODONTOLOGICO,ASPECTO: GEL, BASE: ACIDO FOSFORICO, CONCENTRACAO: 0,37, APLICACAO: DENTINA, ESMALTE, ACONDICIONAMENTO: SERINGA, FORNECIMENTO: 2,5 ML O item a ser cotado deve ser em gel de baixa viscosidade com propriedade tixotrópica (não escorre do local aplicado). O item a ser cotado deverá ser a embalagem com 3 seringas contendo 2,5ml cada. UN | 1682 |  |  |
| 2 | 605 | MICROBRUSH EXTRAFINO APLICADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO,FORMATO PONTA: ESFERICA, CERDA: MICROFIBRAS, TAMANHO: EXTRA FINA, TIPO HASTE: MULTIARTICULADA CX C/ 100 | 172 |  |  |
| 3 | 607 | MICROBRUSH REGULAR APLICADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO,FORMATO PONTA: ESFERICA, CERDA: MICROFIBRAS, TAMANHO: REGULAR, TIPO HASTE: MULTIARTICULADA. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 embalagem com 100 aplicadores descartáveis, com ponta esferoidal, microfibras isentas de fiapos, não absorventes, hastes dobráveis. CX C/ 100 | 233 |  |  |
| 4 | 901 | MATRIZ AÇO 5MM BANDA MATRIZES DENTISTICA,MATERIAL: ACO INOX, ESPESSURA: 0,05 MM, LARGURA: 5 MM, COMPRIMENTO: 500 MM. O produto a ser cotado devera ser de um rolo com 0,5 metros. Deve apresentar ductibilidade para melhor contorno da matriz e adaptação. UN | 207 |  |  |
| 5 | 902 | MATRIZ AÇO 7MM BANDA MATRIZES DENTISTICA,MATERIAL: ACO INOX, ESPESSURA: 0,05 MM, LARGURA: 7 MM, COMPRIMENTO: 500 MM . O produto a ser cotado devera ser de um rolo com 0,5 metros. Deve apresentar ductibilidade para melhor contorno da matriz e adaptação. UN | 288 |  |  |
| 6 | 5824 | CUNHA DE MADEIRA CUNHA INTERDENTAIS, TIPO: ANATOMICA, MATERIAL: MADEIRA SEM FARPA, COR: COLORIDA . O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser 01 pacote contendo 100 unidades pré- cortadas, sortidas e coloridas, com tamanhos diferentes ( variados) e codificados por cores; não deve soltar tinta. CX C/ 100 | 145 |  |  |
| 7 | 7695 | FLÚOR NEUTRO FLUOR GEL,TIPO: NEUTRO, CONCENTRACAO: 0,02, SABOR: TUTTI-FRUTTI, FORNECIMENTO: FRASCO 200 ML. O sabor pode ser diferente de tutti-fruti. UN | 204 |  |  |
| 8 | 8225 | GRAMPO PARA ISOLAMENTO W8A GRAMPO DIQUE BORRACHA,MATERIAL: ACO INOX, TIPO: W8A. (MOLARES PEQUENOS IRREGULARES) UN | 135 |  |  |
| 9 | 10658 | CIMENTO OZE - ÓXIDO DE ZINCO OXIDO ZINCO ODONTOLOGICO,ASPECTO: PO, COR: BRANCO, CONCENTRACAO: 1, FORNECIMENTO: N/A. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 frasco com 50 gramas. UN | 27 |  |  |
| 10 | 14917 | SUGADOR DE SALIVA SUGADOR ODONTOLOGICO,APLICACAO: SALIVA, MATERIAL: CLORETO POLIVILINA, TRATAMENTO: DESCARTAVEL, FIXACAO: NAO APLICAVEL, SABOR: SEM SABOR O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 embalagem com 40 sugadores, medindo 15 cm cada. PCT C/ 40 | 2023 |  |  |
| 11 | 22233 | HEMOSTÁTICO LÍQUIDO AGENTE HEMOSTATICO,APRESENTACAO: LIQUIDO, COMPOSICAO: ALCOOL, CLORETO DE ALUMINIO, HIDROXIQUINOLINA, FORMATO: N/A. O produto a ser cotado devera ser um frasco com 10 ml para uso odontológico sem epinefrina. UN | 145 |  |  |
| 12 | 22680 | FILME PERIAPICAL INFANTIL FILME RAIO X,TIPO: PERIAPICAL, APLICACAO: INTRAORAL, COMPRIMENTO: 22 MM, TAMANHO: 0, LARGURA: 35 MM. O produto a ser cotado devera ser uma caixa com 100 películas de filme infantil, velocidade F. CX C/ 100 | 7 |  |  |
| 13 | 22682 | FILME PERIAPICAL ADULTO FILME RAIO X,TIPO: PERIAPICAL, APLICACAO: INTRAORAL, COMPRIMENTO: 31 MM, TAMANHO: 2, LARGURA: 41 MM. O produto cotado deverá ser filme de velocidade F. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 caixa com 150 películas. CX C/ 100 | 280 |  |  |
| 14 | 23919 | SOLUÇÃO FIXADORA FIXADOR RAIO X / SOLUCAO FIXADORA RADIOGRAFIA,APLICACAO: PROCEDIMENTO MANUAL, RENDIMENTO: N/D, CAPACIDADE EMBALAGEM: 0,475 L. O produto a ser cotado é pronto para o uso, sem necessitar diluição. UN | 329 |  |  |
| 15 | 24057 | PLACA DE ACETATO REDONDA 1,0MM PLACA PLASTIFICADORA VACUO,MATERIAL: ETILENO ACETATO VINILA, COR: CRISTAL, FORMATO: REDONDO, ESPESSURA: 1,0 MM. O produto a ser cotado deverá ser (UN) uma caixa com 10 placas emborrachadas do tipo soft. CX C/ 10 | 28 |  |  |
| 16 | 24992 | CARTELA RX 1 FURO CARTELA RAIO X,MATERIAL: PAPEL CARTAO, FUROS: 1. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser um pacote com 100 cartelas. PCT C/ 100 | 227 |  |  |
| 17 | 24993 | CARTELA RX 2 FUROS CARTELA RAIO X,MATERIAL: PAPEL CARTAO, FUROS: 2 O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser um pacote com 100 cartelas. PCT C/ 100 | 28 |  |  |
| 18 | 25323 | POSICIONADOR DE RADIOGRAFIAS ADULTO POSICIONADOR FILME RADIOLOGICO ODONTO,MATERIAL: POLIETILENO, TOMADA: PERIAPICAL, TAMANHO: ADULTO. O kit deverá conter 1 posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores+ 1 posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo+1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito+ 3 dispositivos para mordida + 1 pote de armazenamento e deverá ser autoclavável. KIT | 51 |  |  |
| 19 | 25324 | POSICIONADOR DE RADIOGRAFIAS INFANTIL POSICIONADOR FILME RADIOLOGICO ODONTO,MATERIAL: POLIETILENO, TOMADA: PERIAPICAL, TAMANHO: INFANTIL. O kit deverá conter 1 posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores+ 1 posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo+1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito+ 3 dispositivos para mordida + 1 pote de armazenamento e deverá ser autoclavável. KIT | 5 |  |  |
| 20 | 25745 | CARBONATO HIDROGENADO DE SÓDIO BICARBONATO PROFILAXIA DENTARIA,TIPO: HIDROGENADO SODIO, SABOR: HORTELA, APRESENTACAO: PO, EMBALAGEM: SACHE. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 caixa contendo 15 unidades de saches com 40g cada. O sabor pode variar. CX C/ 15 | 35 |  |  |
| 21 | 26876 | CABO DE ESPELHO CABO ESPELHO ODONTOLOGICO, MATERIAL: AÇO INOX. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 cabo tipo "ConeSocket" com rosca interna, para rosquear o espelho odontológico. UN | 179 |  |  |
| 22 | 26902 | CÂMARA DE REVELAÇÃO CAMARA REVELACAO RAIO -X, TIPO: PORTATIL, MATERIAL: POLIESTIRENO, COMPRIMENTO: 36 CM, LARGURA: 25 CM, ALTURA: 30 CM, ACESSORIO: 3 RECIPIENTE. O produto a ser cotado (UN) deverá conter 3 ou 4 recipientes para colocação de revelador, fixador e água. As dimensões podem variar 10% desde que a caixa atenda à sua função. UN | 7 |  |  |
| 23 | 27411 | PASSA FIO PASSA FIO DENTAL,MATERIAL: PLASTICO, COR: BRANCO UN | 40 |  |  |
| 24 | 33621 | ÓLEO LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO,APLICACAO: ALTA / BAIXA ROTACAO, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO, FORNECIMENTO: 200 ML. O produto cotado deverá ser na apresentação aerossol. UN | 90 |  |  |
| 25 | 33708 | PONTA DE APLICAÇÃO CENTRIX PONTA CENTRIX ACCUDOSE ODONTOLOGICA,MODELO: CENTRIX, PONTA: POLIAMIDA, MÉDIA FLUIDEZ, FORNECIMENTO: PACOTE COM 20 UNIDADES PCT C/ 20 | 73 |  |  |
| 26 | 33768 | POTE DAPPEN DE SILICONE POTE DAPPEN,MATERIAL: SILICONE, COR: N/D, TAMPA: SEM TAMPA UN | 42 |  |  |
| 27 | 33984 | PEDRA POMES PEDRA POMES PO ODONTOLOGICO,GRANULACAO: EXTRA FINA, FORNECIMENTO: 100 G. O produto a ser cotado (UN) deverá ser um pote com 100 gramas de pedra pomes. UN | 40 |  |  |
| 28 | 34028 | PRENDEDOR DE GUARDANAPO PRENDEDOR GUARDANAPO ODONTOLOGICO,TIPO PONTA: JACARE, MATERIAL PONTA: ALUMINIO, MATERIAL CORRENTE: ALUMINIO, COR CORRENTE: N/A, ACABAMENTO: N/A, COMPRIMENTO: 35 CM, TAMANHO: ADULTO. Serão aceitos prendedores com garras e corrente em latão ou aço UN | 28 |  |  |
| 29 | 34355 | SOLUÇÃO REVELADORA REVELADOR RAIOX, APLICACAO: REVELACAO MANUAL, RENDIMENTO: N/A, FORNECIMENTO: 475 ML. O produto a ser cotado é pronto para o uso, sem necessitar diluição. UN | 511 |  |  |
| 30 | 34820 | TIRA DE LIXA POLIÉSTER 4MM TIRA LIXA ODONTOLOGICA,MATERIAL: POLIESTER, MATERIAL ABRASIVO: OXIDO ALUMINIO, LARGURA: 4 MM, COMPRIMENTO: 170 MM, GRANULACAO: FINA, MEDIA: N/D O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 caixa com 150 tiras de lixa. PCT C/ 150 |  |  |  |
| 31 | 34821 | TIRA DE LIXA AÇO 4MM TIRA LIXA ODONTOLOGICA,MATERIAL: ACO INOX, MATERIAL ABRASIVO: OXIDO ALUMINIO, LARGURA: 4 MM, COMPRIMENTO: 170 MM, GRANULACAO: N/D, MEDIA: N/D. O produto a ser cotado deverá ter entre 110 e 170 mm de comprimento e deverá ser um pacote com 12 unidades. PCT C/ 12 |  |  |  |
| 32 | 34925 | TIRA DE POLIÉSTER TIRA ODONTOLOGICA,MATERIAL: POLIESTER, COMPRIMENTO: 120 MM, LARGURA: N/D, ESPESSURA: 0,05 MM. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 50 tiras. PCT C/ 50 |  |  |  |
| 33 | 53815 | TIRA DE LIXA AÇO 6MM TIRA LIXA ODONTOLOGICA,MATERIAL: ACO INOX, MATERIAL ABRASIVO: OXIDO ALUMINIO, LARGURA: 6 MM, COMPRIMENTO: 170 MM, GRANULACAO: media, MEDIA: com 12 unidades. O produto a ser cotado deverá ter entre 110 e 170 mm de comprimento. PCT C/ 12 |  |  |  |
| 34 | 54111 | CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CIMENTO PROVISORIO / TEMPORARIO,ASPECTO BASE: PASTA, FORNECIMENTO BASE: 13 G, COMPOSICAO BASE: SEM EUGENOL, ASPECTO REAGENTE: PASTA, FORNECIMENTO REAGENTE: 11 G, COMPOSICAO REAGENTE: HIDROXIDO DE CALCIO, ESSENCIA: N/A, ACESSORIOS: BLOCO DE ESPATULACAO. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser um kit contendo 1 bisnaga de pasta base,1 bisnaga de pasta catalisadora de cimento de hidróxido de cálcio e 1 bloco de espatulação. Marca de referência: Hydro C ou equivalente. UN |  |  |  |
| 35 | 54117 | CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO CIMENTO IONOMERO VIDRO,GRUPO COMPOSICAO: CONVENCIONAL / ANIDRO, CLASSIFICACAO: TIPO II - RESTAURACAO, FORNECIMENTO PO: 15 G, COMPOSICAO PO: N/A, FORNECIMENTO LIQUIDO: 10 ML, COMPOSICAO LIQUIDO: N/A, FORNECIMENTO PRIMER: N/A, COMPOSICAO PRIMER: N/A, FORNECIMENTO GLAZER: N/A, COMPOSICAO GLAZER: N/A, COR: UNIVERSAL, ACESSORIOS: DOSADOR O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser um kit de cimento de ionômero de vidro restaurador autopolimerizável contendo um frasco contendo entre 10 e 15 gramas de pó e um frasco contendo entre 08 e 10 g de líquido. Kit pó/líquido: frasco de líquido com 8g , frasco de pó com 15g; dosador de pó e bloco de espatulação. Serão aceitas cor A2 ou A3. Marca de referência: Maxxion R ou equivalente. UN |  |  |  |
| 36 | 54120 | PLACA DE VIDRO 10MM PLACA DE VIDRO,TAMANHO: MEDIO, ESPESSURA: 10 MM, TIPO: POLIDA, COR: TRANSPARENTE, USO: MANIPULACAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO. O produto a ser cotado (UN) deverá medir no mínimo 15cm x 7,5cm e ter bordas polidas. UN |  |  |  |
| 37 | 54124 | TAÇA DE BORRACHA TACA DE BORRACHA,HASTE: ACO INOXIDAVEL, FORMATO: TOPO PLANO E ESTRIAS INTERNAS, COR: BRANCA, USO: POLIMENTO CORONARIO. O produto a ser cotado deverá ser para uso em contra ângulo. UN |  |  |  |
| 38 | 54261 | ALGODÃO ROLETE ALGODAO ODONTOLOGICO,MATERIAL: HIDROFILO, TIPO: ROLETE, TAMANHO: Nº 2, COR: BRANCO. Roletes envelopados individualmente com material não têxtil, tamanho aproximado de 38 mm x 9 mm. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 embalagem com 500 roletes. Marca de referência: Roeko ou equivalente. PCT C/ 100 |  |  |  |
| 39 | 54271 | ADESIVO DENTINÁRIO ADESIVO ODONTOLOGICO,TIPO: FOTOPOLIMERIZAVEL, COMPOSICAO: SOLUCAO UNICA A BASE DE ALCOOL COM NANOPARTICULAS O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 frasco com 06 ml. Adesivo fotopolimerizável, monocomponente sendo primer e adesivo em um único frasco. Frasco com no mínimo 6 ml.Tampa Flip-top para possibilitar o manuseio com uma das mãos. Adesivo com, no mínimo, 10% de peso em carga nanoparticulada. Solvente a base de álcool e água. Marca de referência: Ambar (FGM) ou equivalente UN |  |  |  |
| 40 | 65997 | POTE DAPPEN DE VIDRO POTE DAPPEN,MATERIAL: VIDRO, COR: N/D, TAMPA: SEM TAMPA UN |  |  |  |
| 41 | 66539 | DISCO DIAMANTADO FACE DUPLA DISCO DIAMANTADO ODONTOLOGICO,FACE: DUPLA, TIPO: FLEXIVEL, DIAMETRO: 7/8. O produto a ser cotado deverá ser 01 (UN) unidade UN |  |  |  |
| 42 | 66727 | BROQUEIRO FG15 BROQUEIRO,MATERIAL: ALUMINIO, ACABAMENTO: N/A, CAPACIDADE: 15 FUROS PARA ALTA ROTAÇÃO.( O BROQUEIRO DEVE SER AUTOCLAVÁVEL, APLICAÇÃO: ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ESTERILIZAÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS) UN |  |  |  |
| 43 | 67170 | ESPELHO Nº5 FRONT SURFACE ESPELHO BUCAL,SUPERFICIE: PLANO, MATERIAL CORPO: ACO INOX, ACABAMENTO: N/A, TAMANHO: 5, CABO: SEM. A unidade a ser cotada (UN) deverá ser de um espelho bucal plano, com haste tipo "cone-socket", com face reflexiva frontal revestida em Ródio, tipo "front surface". UN |  |  |  |
| 44 | 67204 | SACA BROCA DABI SACA BROCA CANETA ODONTOLOGICA,MATERIAL: PLASTICO, APLICACAO: SACAR BROCA CANETA DABI. UN |  |  |  |
| 45 | 67205 | SACA BROCA EXTRA TORQUE SACA BROCA CANETA ODONTOLOGICA,MATERIAL: PLASTICO, APLICACAO: SACAR BROCA CANETA EXTRA TORQUE. UN |  |  |  |
| 46 | 67210 | FIBRA DE VIDRO TRANÇADA DISPOSITIVO FIXACAO ODONTOLOGICO,TIPO: TRANÇADA, FIXACAO: FOTOPOLIMERIZAVEL, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA EM RESINA COMPOSTA, TAMANHO: ENTRE 8 E 10 cm, APRESENTACAO: TIRA. O produto a ser cotado deverá ser: tiras de fibra de vidro trançada, de uso odontológico, impregnada com resina composta fotopolimerizável, acondicionada unitariamente em envelopes opacos, e com largura de 2mm e espessura de 0,2mm. UN |  |  |  |
| 47 | 67648 | KIT DE PONTAS DE ACABAMENTO RESINA BROCA / PONTA ODONTOLOGICA,PONTA: ACABAMENTO DE RESINA, TIPO: BAIXA ROTACAO, NUMERO: N/A, GRANULACAO: N/A, MATERIAL: SILICONIZADA. OBS.: CONJUNTO DE PONTAS PARA ACABAMENTO DE RESINA, GRANULAÇÃO SORTIDA GROSSA, MÉDIA E FINA. FORMATOS: OGIVA, TAÇA, TORPEDO E LENTILHA. KIT |  |  |  |
| 48 | 67944 | PASTA POLIMENTO RESINA EXTRAFINA PASTA POLIMENTO ODONTOLOGICO, CONJUNTO,QUANTIDADE PECA: 1 PC, APLICACAO: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, GRANULACAO: DIAMANTE MICROLIZADO EXTRA-FINA, APRESENTACAO: SERINGA, CAPACIDADE: 2 G. O produto a ser cotado deverá ter no mínimo 2 gramas. UN |  |  |  |
| 49 | 68265 | PINO FIBRA DE VIDRO 0,5 PINO INTRA RADICULAR ODONTOLOGICO, MATERIAL: FIBRA VIDRO, FORMA ANATOMICA: CILINDRICO DUPLA CONICIDADE, REVESTIMENTO: RESINA EPOXI, CONFIGURACAO SUPERFICIE: LISO, FORNECIMENTO: 5 PINOS. TAMANHO 0,5 (20MM DE COMPRIMENTO X 1,4MM DIAMETRO X 0,65MM PONTA). O material a ser cotado deverá ser de dupla conicidade e radiopaco, tamanho 0,5. Marca de Referência: White Post DC ou equivalente PCT C/ 5 |  |  |  |
| 50 | 68415 | AGULHA LONGA AGULHA CARPULE,MATERIAL: ACO INOX, ACABAMENTO: SILICONIZADO, CALIBRE: 27G, COMPRIMENTO: 30,0mm (LONGA), BISEL: TRIFACETADO COM MARCADOR, CANHAO: PLASTICO ROSQUEAVEL, ESTERIL: SIM, USO: DESCARTAVEL. O produto a ser cotado deverá ser caixa com 100 agulhas, com comprimento entre 30 e 35 milímetros, embalada individualmente e com lacre de segurança. Marca de Referência: Terumo ou equivalente. CX C/ 100 |  |  |  |
| 51 | 68416 | AGULHA CURTA AGULHA CARPULE,MATERIAL: ACO INOX, ACABAMENTO: SILICONIZADO, CALIBRE: 30G, COMPRIMENTO: 22,0mm (CURTA), BISEL: TRIFACETADO COM MARCADOR, CANHAO: PLASTICO ROSQUEAVEL, ESTERIL: SIM, USO: DESCARTAVEL. O produto a ser cotado deverá ser caixa com 100 agulhas, com comprimento entre 20 e 22 milímetros, embalada individualmente e com lacre de segurança. Marca de referência: Terumo ou equivalente. CX C/ 100 |  |  |  |
| 52 | 68417 | DESSENSIBILIZANTE DESSENSIBILIZANTE,TIPO: GEL, COMPOSICAO: NITRATO DE POTASSIO A 5% e FLUORETO DE SODIO A 2%, FORNECIMENTO: SERINGA. O produto a ser cotado (UN) deverá ser 01 seringa contendo entre 2,5 e 3 gramas UN |  |  |  |
| 53 | 68498 | KIT CLAREADOR 16% CLAREADOR , TIPO: GEL, COMPOSICAO: PEROXIDO DE CARBAMIDA COM DESSENSIBILIZANTE, CONCENTRACAO: 16%, FORNECIMENTO: SERINGA O produto a ser cotado deve ser composto por um KIT contendo 5 seringas, 2 placas em vinil com 1mm de espessura para confecção das moldeiras e 1 estojo para guardar as moldeiras. Marca de referência: Whiteness Perfect- FGM ou equivalente KIT |  |  |  |
| 54 | 69375 | RESINA FLOW A2 RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: NANO PARTICULAS FOTOPOLIMERIZAVEL TIPO :BAIXA VISCOSIDADE (FLOW), CARGAS INORGANICAS: SILICA, ZIRCONIA, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: 5~20 NM, CARGAS ORGANICAS: BIS-EMA, BIS-GMA, UDMA, COR: A2, FLUOR: SEM LIBERACAO, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: 1 A 2 G. Marca de Referência: Opallis (FGM) ou equivalente UN |  |  |  |
| 55 | 69547 | ESCOVA DE ROBSON CONTRA ÂNGULO ESCOVA DE ROBSON,FORMATO: CILINDRICA, APLICACAO: CONTRA ANGULO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. O produto a ser cotado deverá ter um tufo com diâmetro de 6mm, topo plano e cerdas brancas. UN |  |  |  |
| 56 | 70014 | BABADOR BABADOR ODONTOLOGICO,TIPO: IMPERMEAVEL, MATERIAL: PLASTICO E PAPEL, COR: N/A, TAMANHO: 33 X 48 CM, FORNECIMENTO: EMBALAGEM 100 UN. O produto a ser cotado deve ter Largura: 48cm; Altura: 33cm.Frisos para absorção horizontais. PCT C/ 100 |  |  |  |
| 57 | 70453 | PLACA DE VIDRO 20MM PLACA DE VIDRO,TAMANHO: MEDIO, ESPESSURA: 20 MM, TIPO: POLIDA, COR: TRANSPARENTE, USO: MANIPULACAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO. O produto a ser cotado (UN) deverá medir 15cm x 7,5cm e ter bordas polidas e poderá variar em até 10% do tamanho. UN |  |  |  |
| 58 | 74793 | FLÚOR ACIDULADO FLUOR GEL,TIPO: ACIDULADO, CONCENTRACAO: 1,23%, SABOR: TUTTI-FRUTTI, FORNECIMENTO: FRASCO 200 ML. O sabor pode variar. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser um frasco de 200 ml. UN |  |  |  |
| 59 | 84785 | PINO DE FIBRA DE VIDRO 1 PINO INTRA RADICULAR ODONTOLOGICO,MATERIAL: FIBRA VIDRO, FORMA ANATOMICA: CILINDRICO DUPLA CONICIDADE, REVESTIMENTO: RESINA EPOXI, CONFIGURACAO SUPERFICIE: LISO, FORNECIMENTO: 5 PINOS, COMPRIMENTO: 20 MM, DIAMETRO CORONARIO: 1,6 MM, DIAMETRO PONTA APICAL: 0,85 MM. O material a ser cotado deverá ser de dupla conicidade e radiopaco, tamanho 1. Marca de Referência: White Post DC ou equivalente PCT C/ 5 |  |  |  |
| 60 | 84786 | PINO DE FIBRA DE VIDRO 2 PINO INTRA RADICULAR ODONTOLOGICO, MATERIAL: FIBRA VIDRO, FORMA ANATOMICA: CILÍNDRICO DUPLA CONICIDADE, RADIOPACO, REVESTIMENTO: RESINA EPOXI, CONFIGURACAO SUPERFICIE: LISO, FORNECIMENTO: EMBALAGEM CONTENDO 5 PINOS, TAMANHO Nº2 (20 MM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO CORONARIO: 1,8 MM, DIAMETRO PONTA APICAL: 1,05 MM). O material a ser cotado deverá ser de dupla conicidade e radiopaco, tamanho 2. Marca de Referência: White Post DC ou equivalente PCT C/ 5 |  |  |  |
| 61 | 87480 | CIMENTO OZE – EUGENOL EUGENOL,FORNECIMENTO: 20 ML. O produto a ser cotado deverá ser 01 frasco de vidro de 20 ML. UN |  |  |  |
| 62 | 120519 | ABRIDOR DE BOCA ABRIDOR BOCA ODONTOLOGICO,MODELO: ABRITEC, TAMANHO: ADULTO/INFANTIL, MATERIAL: SILICONE, TIPO: AUTOCLAVAVEL, COR: COLORIDO UN |  |  |  |
| 63 | 159210 | RESINA FLOW BULK A1 RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW TIPO BULK, CARGAS INORGANICAS: SILICA/ZIRCONIA, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: 0,1 - 10 µM, CARGAS ORGANICAS: BIS-EMA, BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA, COR: A1, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: EMBALAGEM 2 G. Marca de Referência: Opus Bulk Fill Flow (FGM) ou equivalente UN |  |  |  |
| 64 | 159612 | RESINA NANO C3 RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL NANOHIBRIDA, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA/ SILICA, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: 0,6~20 µM, CARGAS ORGANICAS: BIS-EMA, BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA, COR: C3, FLUOR: SEM LIBERACAO, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: 3 A 4G Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente UN |  |  |  |
| 65 | 164806 | KIT CLAREADOR 10% CLAREADOR, TIPO: GEL, COMPOSICAO: PEROXIDO DE CARBAMIDA COM CARBOPOL, CONCENTRACAO: 10 %, FORNECIMENTO: SERINGA 3 G O produto a ser cotado deve ser composto por um KIT contendo 5 seringas, 2 placas em vinil com 1mm de espessura para confecção das moldeiras e 1 estojo para guardar as moldeiras. Marca de referência: Whiteness Perfect- FGM ou equivalente KIT |  |  |  |
| 66 | 168770 | RESINA FLOW BULK A3 RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW TIPO BULK, CARGAS INORGANICAS: SILICA, ZIRCONIA, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: 0,1 - 10 µM, CARGAS ORGANICAS: BIS-EMA, BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA, COR: A3, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: EMBALAGEM 2 G Marca de Referência: Opus Bulk Fill Flow (FGM) ou equivalente UN |  |  |  |
| 67 | 168876 | RESINA BULK A2 RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL TIPO BULK, CARGAS INORGANICAS: SILICA, ZIRCONIA, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: 0,1 - 1 µM, CARGAS ORGANICAS: BIS-EMA, BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, COR: A2, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: EMBALAGEM 2 G. O produto a ser cotado deverá ser embalagem de 2g a 4g Marca de Referência: Opus Bulk Fill (FGM) ou equivalente UN |  |  |  |
| 68 | 168878 | RESINA BULK A3 RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL TIPO BULK, CARGAS INORGANICAS: SILICA, ZIRCONIA, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: 0,1 - 1 µM, CARGAS ORGANICAS: BIS-EMA, BIS-GMA, UDMA,TEGDMA, COR: A3, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: EMBALAGEM 2 G. O produto a ser cotado deverá ser embalagem de 2g a 4g Marca de Referência: Opus Bulk Fill (FGM) ou equivalente. Marca de Referência: Opus Bulk Fill Flow (FGM) ou equivalente UN |  |  |  |
| 69 | 168992 | ADESIVO UNIVERSAL AUTOCONDICIONANTE ADESIVO ODONTOLOGICO - TIPO: UNIVERSAL, COMPOSICAO: COPOLIMERO DO VITREBOND, MDP E SILANO, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO DE 5ML COM TAMPA FLIP-TOP O produto a ser cotado deve ser adesivo universal de frasco único, fotopolimerizável contendo MDP e SILANO. Apresentação em frasco único com tampa Flip-top para possibilitar o manuseio com uma das mãos. Marca de referência: Ambar Universal (FGM) ou equivalente UN |  |  |  |
| 70 | 179391 | TIRA DE LIXA SERRILHADA TIRA ODONTOLOGICA,MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO, SERRILHADA COM CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO: 150 MM, LARGURA: 2,5MM, ESPESSURA: 0,05MM, FORMA FORNECIMENTO: CAIXA UN |  |  |  |
| 71 | 179434 | CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL CIMENTO RESINOSO,POLIMERIZACAO: CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL, COR: TRANSLUCIDO, ACESSORIOS: PONTAS DE APLICACAO, FORMA FORNECIMENTO: SERINGA O item a ser cotado deve ser uma seringa de 2 g. UN |  |  |  |
| 72 | 185662 | PAPEL ARTICULAÇÃO 0,02MM CARBONO ARTICULAR ODONTOLOGICO,COR: BICOLOR, FACE: DUPLA, APRESENTACAO: TIRAS COM 0,02MM DE ESPESSURA E 10CM DE COMPRIMENTO, FORMA FORNECIMENTO: BLOCO 280 TIRAS. Marca de referência: Accufilm ou equivalente. UN |  |  |  |
| 73 | 185664 | PAPEL ARTICULAÇÃO 0,1MM CARBONO ARTICULAR ODONTOLOGICO,COR: BICOLOR, FACE: DUPLA, APRESENTACAO: ARCADA PARCIAL, ESPESSURA 0,1MM, FORMA FORNECIMENTO: BLOCO 12 FOLHAS UN |  |  |  |
| 74 | 185665 | CARBONO LÍQUIDO SPRAY CARBONO LIQUIDO,COMPOSICAO: CARBONO, APRESENTACAO: SPRAY 75ML, FORNECIMENTO SUPER FILME: N/A, FORNECIMENTO SOLVENTE: N/A. Marca de referência: Kota ou equivalente. UN |  |  |  |
| 75 | 185678 | RESINA NANO C4 RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL NANOHIBRIDA, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA/SILICA, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: 0,6 A 20 NANOMETROS, CARGAS ORGANICAS: BIS-EMA, BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA, COR: C4, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA 3 ~ 4 G, FORNECIMENTO: UNIDADE Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente UN |  |  |  |
| 76 | 185679 | PERBORATO DE SÓDIO CLAREADOR ,TIPO: CLAREAMENTO INTERNO, COMPOSICAO: KIT COM 1 PERBORATO DE SODIO EM PO 10G, 1 PEROXIDO DE HIDROGENIO LIQUIDO 8G, 1 COLHER DOSADORA PARA O PO, CONCENTRACAO: 20%, FORNECIMENTO: KIT UN |  |  |  |
| 77 | 185730 | RESINA NANO B1 CORPO RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA/SILICA, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO; TODAS AS PARTICULAS NÃO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6 A 20 NANOMETROS, CARGAS ORGANICAS: MATRIZ ORGANICA CONTENDO BIS-GMA,UDMA,TEGDMA,PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESTES COMPONENTES, COR: B1, OPACIDADE B (CORPO), FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA DE 4G. Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente UN |  |  |  |
| 78 | 185731 | RESINA NANO C1 CORPO RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: BIS-GMA, UDMA,TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO; TODAS AS PARTICULAS NÃO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6 A 20 NANOMETROS, CARGAS ORGANICAS: MATRIZ ORGANICA CONTENDO BIS-GMA,UDMA,TEGDMA,PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESTES COMPONENTES, COR: C1, OPACIDADE B (CORPO), FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA DE 4G. Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente UN |  |  |  |
| 79 | 185755 | RESINA NANO C2 CORPO RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA/SILICA, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO; TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6 A 20 NANOMETROS, CARGAS ORGANICAS: MATRIZ ORGANICA CONTENDO BIS-GMA,UDMA,TEGDMA,PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESTES COMPONENTES, COR: C2, OPACIDADE B (CORPO), FLUOR: NÃO, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA DE 4G Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente UN |  |  |  |
| 80 | 185799 | PONTA PROFILAXIA SONIC PRIME PLUS ECEL SUB 10P BROCA / PONTA ODONTOLOGICA,PONTA: APARELHO DE PROFILAXIA, TIPO: SONIC PRIME PLUS, NUMERO: 10P, GRANULACAO: N/A, MODELO PONTA: ECEL, MATERIAL: ACO INOX, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE UN |  |  |  |
| 81 | 185872 | PONTA PROFILAXIA SONIC PRIME PLUS ECEL UNIVERSAL 1 BROCA / PONTA ODONTOLOGICA,PONTA: APARELHO PROFILAXIA, TIPO: SONIC PRIME PLUS, NUMERO: 1, GRANULACAO: N/A, MODELO PONTA: ECEL, MATERIAL: AÇO INOX, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE UN |  |  |  |
| 82 | 186357 | KIT DE MATRIZ MATRIZ ODONTOLOGICA, KIT,COMPONENTES: 50 MATRIZES SORTIDAS, 02 GRAMPOS (01 DE MAIOR PRESSAO E OUTRO DE MENOR PRESSAO), 08 PROTETORES DE SILICONE PARA GRAMPO, MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL COM ATE 0,05MM DE ESPESSURA, SECCIONADAS, PRE-FORMADAS E MALEAVEIS, GRAMPO DE ACO CARBONO NIQUELADO E PROTETORES DE SILICONE, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE. Marca de Referência : TDV ou equivalente KIT |  |  |  |
| 83 | 186421 | DISCO DE LIXA RESINA FOTO POP-ON DISCO LIXA ODONTOLOGICO, JOGO,QUANTIDADE PECA: 120 DISCOS DE 4 GRANULACOES (30 DISCOS DE GRANULACAO GROSSA, 30 DISCOS DE GRANULACAO MEDIA, 30 DISCOS DE GRANULACAO FINA E 30 DISCOS DE GRANULACAO SUPER FINA), MATERIAL: DISCO ABRASIVO A BASE DE OXIDO DE ALUMINIO, REVESTIMENTO: COSTADO DE POLIESTER COM CENTRO METALICO, DIAMETRO: 3/8 POL (9MM) PARA ACABAMENTO EM RESINA, GRANULACAO: GROSSA, MEDIA, FINA E SUPER FINA, ACESSORIOS: MANDRIL POP-ON, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE Marca de referência: TDV ou equivalente KIT |  |  |  |
| 84 | 187863 | RESINA NANO A1 CORPO RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM, CARGAS ORGANICAS: BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: A1 OPACIDADE: B (CORPO) A1B, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA DE 4 G Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente UN |  |  |  |
| 85 | 187864 | RESINA NANO A1 DENTINA RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM, CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: A1 OPACIDADE : DENTINA - A1D, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente UN |  |  |  |
| 86 | 187865 | RESINA NANO A1 ESMALTE RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM, CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: A1 OPACIDADE COMPATIVEL COM ESMALTE - A1E, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente UN |  |  |  |
| 87 | 187866 | RESINA NANO A2 CORPO RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE., CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM, CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: COR: A2 OPACIDADE: B (CORPO)- A2B, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente UN |  |  |  |
| 88 | 187867 | RESINA NANO A2 DENTINA RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM., CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: COR: A2 OPACIDADE : DENTINA - A2D, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente UN |  |  |  |
| 89 | 187868 | RESINA NANO A2 ESMALTE RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM, CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: A2 OPACIDADE COMPATIVEL COM ESMALTE - A2E, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente UN |  |  |  |
| 90 | 187869 | RESINA NANO A3 CORPO RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM, CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: COR: A3 OPACIDADE: B (CORPO) - A3B, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente UN |  |  |  |
| 91 | 187870 | RESINA NANO A3 DENTINA RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS, CARGAS ORGANICAS: BIS-EMA, BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, COR: COR: DENTINA A3 OPACIDADE: DENTINA - A3D, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente UN |  |  |  |
| 92 | 187871 | RESINA NANO A3 ESMALTE RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE., CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MÉDIO ENTRE 0,6µM A 20µM, CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: COR: A3 OPACIDADE COMPATIVEL COM ESMALTE - A3E, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente UN |  |  |  |
| 93 | 187872 | RESINA NANO A3,5 CORPO RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM, CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: COR: A3,5 OPACIDADE : CORPO - A3,5B, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente UN |  |  |  |
| 94 | 187873 | RESINA NANO A4 CORPO RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE., CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM., CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: COR: A4 OPACIDADE: B (CORPO) - A4B, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente UN |  |  |  |
| 95 | 187874 | RESINA NANO B1 ESMALTE RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM., CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES., COR: COR: B1 OPACIDADE COMPATIVEL COM ESMALTE - B1E, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente UN |  |  |  |
| 96 | 187875 | RESINA NANO B2 ESMALTE RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM, CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: COR: B2 OPACIDADE COMPATIVEL COM ESMALTE - B2E, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente UN |  |  |  |
| 97 | 187876 | RESINA NANO TRANSLÚCIDA RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE., CARGAS INORGANICAS: ZIRCÔNIA E/OU SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO E/OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO., TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MÉDIO ENTRE 0,6µM A 20µM., CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES., COR: OPACIDADE: TRANSLÚCIDA - TRANSLÚCIDA CT, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente UN |  |  |  |
| 98 | 58224 | CLOREXIDINA COLUTÓRIO BUCAL MEDICAMENTO USO HUMANO,GRUPO FARMACOLOGICO: GERMICIDAS, PRINCIPIO ATIVO: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ENXAGUATORIA BUCAL, CONCENTRACAO / DOSAGEM: 0,12, UNIDADE: %, VOLUME: 100ML, APRESENTACAO: FRASCO, ACESSORIO: N/A UN |  |  |  |
| 99 | 65872 | ANESTÉSICO TÓPICO MEDICAMENTO USO HUMANO,GRUPO FARMACOLOGICO: ANESTESICO TOPICO, PRINCIPIO ATIVO: BENZOCAINA, FORMA FARMACEUTICA: GEL ORAL, CONCENTRACAO / DOSAGEM: 200, UNIDADE: MG/G, VOLUME: 12 gramas, APRESENTACAO: POTE, ACESSORIO: NAO APLICAVEL. O produto a ser cotado deverá ser um pote de anestésico tópico a base de Benzocaina a 20%. UN |  |  |  |
| 100 | 69316 | ANESTÉSICO LIDOCAÍNA COM VASO MEDICAMENTO USO HUMANO,GRUPO FARMACOLOGICO: ANESTESICOS LOCAIS, PRINCIPIO ATIVO: CLORIDRATO DE LIDOCAINA + EPINEFRINA 1:100.000, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL, CONCENTRACAO / DOSAGEM: 2%, UNIDADE: ML, VOLUME: 1,8 ML, APRESENTACAO: TUBETE CRISTAL, ACESSORIO: N/A O preço unitário (UN) a ser cotado é o de 01 caixa com 50 tubetes de vidro de Lidocaína com Adrenalina 1:100.000. Marca de referência: DFL ou equivalente. CX C/ 50 |  |  |  |
| 101 | 69557 | ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA SEM VASO MEDICAMENTO USO HUMANO,GRUPO FARMACOLOGICO: ANESTESICOS LOCAIS, PRINCIPIO ATIVO: CLORIDRATO DE MEPIVACAINA SEM VASO, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL, CONCENTRACAO / DOSAGEM: 3 %, UNIDADE: ML, VOLUME: 1,8 ML, APRESENTACAO: TUBETE CRISTAL, ACESSORIO: N/A. O preço unitário (UN) a ser cotado é o de 01 caixa com 50 tubetes de vidro de mepivacaína a 3%, sem vasoconstrictor. Marca de referência: DFL ou equivalente. CX C/ 50 |  |  |  |
| 102 | 84543 | ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA COM VASO MEDICAMENTO USO HUMANO,GRUPO FARMACOLOGICO: ANESTESICOS LOCAIS, PRINCIPIO ATIVO: CLORIDRATO DE MEPIVACAINA + ADRENALINA 1:100.000, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL, CONCENTRACAO / DOSAGEM: 2%, UNIDADE: ML, VOLUME: 1,8ML, APRESENTACAO: TUBETE CRISTAL, ACESSORIO: NAO APLICAVEL. O preço unitário (UN) a ser cotado é o de 01 caixa com 50 tubetes de vidro, de mepivacaína a 2% com Noradrenalina. Marca de referência: DFL ou equivalente. CX C/ 50 |  |  |  |
| 103 | 123169 | CARIOSTÁTICO MEDICAMENTO USO HUMANO,GRUPO FARMACOLOGICO: ANTIBACTERIANOS, PRINCIPIO ATIVO: DIAMINOFLUORETO DE PRATA, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO TOPICA, CONCENTRACAO / DOSAGEM: 12, UNIDADE: %, VOLUME: 10 ML, APRESENTACAO: FRASCO, ACESSORIO: NAO APLICAVEL UN |  |  |  |
| 104 | 186356 | CLOREXIDINA 2% MEDICAMENTO USO HUMANO - GRUPO FARMACOLOGICO: ANTISSEPTICOS, PRINCIPIO ATIVO: GLUCONATO DE CLOREXIDINA, METILPARABENO, HIDROXIETILCELULOSE, AGUA DEIONIZADA, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO, CONCENTRACAO / DOSAGEM: 2%, UNIDADE: FRASCO, VOLUME: 100 ML, APRESENTACAO: N/A, ACESSORIO: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE UN |  |  |  |
| 105 | 66360 | CAIXA 11 DIVISÕES CAIXA ORGANIZADORA,MATERIAL: POLIESTIRENO, DIMENSAO (C X L): 20 X10 CM, ALTURA: 3 CM, COR: TRANSPARENTE, TAMPA: COM TAMPA, TIPO FECHAMENTO: N/A, QUANTIDADE ALCA: N/A, QUANTIDADE DIVISOES: 11. O produto a ser cotado (UN) deverá ser 01 caixa UN |  |  |  |
| 106 | 142916 | ÁLCOOL 92,8% ALCOOL ,TIPO: ETILICO HIDRATADO, ASPECTO: LIQUIDO LIMPIDO, INCOLOR, CONCENTRACAO: 92,8 INPM, FORNECIMENTO: FRASCO DE 1 LITRO UN |  |  |  |
| 107 | 177162 | FORMOL 10% FORMOL - TIPO: TAMPONADO, TEOR: 10% V/ V, FAIXA PH: 2,8 A 4,5, APLICACAO: CONSERVANTE, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO 1 LITRO UN |  |  |  |
| 108 | 7464 | FIO DENTAL FIO DENTAL,MATERIAL: POLIPROPILENO, SABOR: MENTA, COMPRIMENTO: 100 M O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 rolo de 100 metros sabor menta ou natural. UN |  |  |  |

VALOR TOTAL : ____________________

Assinatura do Representante Legal: _______________________________________

Nome completo:__________________________________________     RG_________

Telefone de Contato:___________________________________