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	ITEM
	ID SIGA
	DESCRIÇÃO DO ITEM
	QUANTIDADE SOLICITADA
	PREÇO UNITÁRIO
	PREÇO TOTAL

	1
	92
	ÁCIDO FOSFÓRICO

ACIDO CONDICIONADOR ODONTOLOGICO,ASPECTO: GEL, BASE: ACIDO FOSFORICO, CONCENTRACAO: 0,37, APLICACAO: DENTINA, ESMALTE, ACONDICIONAMENTO: SERINGA, FORNECIMENTO: 2,5 ML

O item a ser cotado deve ser em gel de baixa viscosidade com propriedade tixotrópica (não escorre do local aplicado). O item a ser cotado deverá ser a embalagem com 3 seringas contendo 2,5ml cada.

 UN
	1682
	
	

	2
	605
	MICROBRUSH EXTRAFINO

APLICADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO,FORMATO PONTA: ESFERICA, CERDA: MICROFIBRAS, TAMANHO: EXTRA FINA, TIPO HASTE: MULTIARTICULADA

CX C/ 100
	172
	
	

	3
	607
	MICROBRUSH REGULAR

APLICADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO,FORMATO PONTA: ESFERICA, CERDA: MICROFIBRAS, TAMANHO: REGULAR, TIPO HASTE: MULTIARTICULADA.

O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 embalagem com 100 aplicadores descartáveis, com ponta esferoidal, microfibras isentas de fiapos, não absorventes, hastes dobráveis.

CX C/ 100
	233
	
	

	4
	901
	MATRIZ AÇO 5MM

BANDA MATRIZES DENTISTICA,MATERIAL: ACO INOX, ESPESSURA: 0,05 MM, LARGURA: 5 MM, COMPRIMENTO: 500 MM.

O produto a ser cotado devera ser de um rolo com 0,5 metros.
Deve apresentar ductibilidade para melhor contorno da matriz e adaptação. 

UN
	207
	
	

	5
	902
	MATRIZ AÇO 7MM

BANDA MATRIZES DENTISTICA,MATERIAL: ACO INOX, ESPESSURA: 0,05 MM, LARGURA: 7 MM, COMPRIMENTO: 500 MM .

O produto a ser cotado devera ser de um rolo com 0,5 metros.
Deve apresentar ductibilidade para melhor contorno da matriz e adaptação. 

UN
	288
	
	

	6
	5824
	CUNHA DE MADEIRA

CUNHA INTERDENTAIS, TIPO: ANATOMICA, MATERIAL: MADEIRA SEM FARPA, COR: COLORIDA .

O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser 01 pacote contendo 100 unidades pré- cortadas, sortidas e coloridas, com tamanhos diferentes ( variados) e codificados por cores; não deve soltar tinta.

CX C/ 100
	145
	
	

	7
	7695
	FLÚOR NEUTRO

FLUOR GEL,TIPO: NEUTRO, CONCENTRACAO: 0,02, SABOR: TUTTI-FRUTTI, FORNECIMENTO: FRASCO 200 ML.

O sabor pode ser diferente de tutti-fruti.

UN
	204
	
	

	8
	8225
	GRAMPO PARA ISOLAMENTO W8A

GRAMPO DIQUE BORRACHA,MATERIAL: ACO INOX, TIPO: W8A. (MOLARES PEQUENOS IRREGULARES)

UN
	135
	
	

	9
	10658
	CIMENTO OZE - ÓXIDO DE ZINCO

OXIDO ZINCO ODONTOLOGICO,ASPECTO: PO, COR: BRANCO, CONCENTRACAO: 1, FORNECIMENTO: N/A.

O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 frasco com 50 gramas.

UN
	27
	
	

	10
	14917
	SUGADOR DE SALIVA

SUGADOR ODONTOLOGICO,APLICACAO: SALIVA, MATERIAL: CLORETO POLIVILINA, TRATAMENTO: DESCARTAVEL, FIXACAO: NAO APLICAVEL, SABOR: SEM SABOR

O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 embalagem com 40 sugadores, medindo 15 cm cada.

PCT C/ 40
	2023
	
	

	11
	22233
	HEMOSTÁTICO LÍQUIDO

AGENTE HEMOSTATICO,APRESENTACAO: LIQUIDO, COMPOSICAO: ALCOOL, CLORETO DE ALUMINIO, HIDROXIQUINOLINA, FORMATO: N/A.

O produto a ser cotado devera ser um frasco com 10 ml para uso odontológico sem epinefrina.

UN
	145
	
	

	12
	22680
	FILME PERIAPICAL INFANTIL

FILME RAIO X,TIPO: PERIAPICAL, APLICACAO: INTRAORAL, COMPRIMENTO: 22 MM, TAMANHO: 0, LARGURA: 35 MM.

O produto a ser cotado devera ser uma caixa com 100 películas de filme infantil, velocidade F.

CX C/ 100
	7
	
	

	13
	22682
	FILME PERIAPICAL ADULTO

FILME RAIO X,TIPO: PERIAPICAL, APLICACAO: INTRAORAL, COMPRIMENTO: 31 MM, TAMANHO: 2, LARGURA: 41 MM.

O produto cotado deverá ser filme de velocidade F. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 caixa com 150 películas.

CX C/ 100
	280
	
	

	14
	23919
	SOLUÇÃO FIXADORA

FIXADOR RAIO X / SOLUCAO FIXADORA RADIOGRAFIA,APLICACAO: PROCEDIMENTO MANUAL, RENDIMENTO: N/D, CAPACIDADE EMBALAGEM: 0,475 L.

O produto a ser cotado é pronto para o uso, sem necessitar diluição.

UN
	329
	
	

	15
	24057
	PLACA DE ACETATO REDONDA 1,0MM

PLACA PLASTIFICADORA VACUO,MATERIAL: ETILENO ACETATO VINILA, COR: CRISTAL, FORMATO: REDONDO, ESPESSURA: 1,0 MM.

O produto a ser cotado deverá ser (UN) uma caixa com 10 placas emborrachadas do tipo soft.

CX C/ 10
	28
	
	

	16
	24992
	CARTELA RX 1 FURO

CARTELA RAIO X,MATERIAL: PAPEL CARTAO, FUROS: 1.

O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser um pacote com 100 cartelas.

PCT C/ 100
	227
	
	

	17
	24993
	CARTELA RX 2 FUROS

CARTELA RAIO X,MATERIAL: PAPEL CARTAO, FUROS: 2

O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser um pacote com 100 cartelas.

PCT C/ 100
	28
	
	

	18
	25323
	POSICIONADOR DE RADIOGRAFIAS ADULTO

POSICIONADOR FILME RADIOLOGICO ODONTO,MATERIAL: POLIETILENO, TOMADA: PERIAPICAL, TAMANHO: ADULTO.

O kit deverá conter 1 posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores+ 1 posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo+1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito+ 3 dispositivos para mordida + 1 pote de armazenamento e deverá ser autoclavável.

KIT
	51
	
	

	19
	25324
	POSICIONADOR DE RADIOGRAFIAS INFANTIL

POSICIONADOR FILME RADIOLOGICO ODONTO,MATERIAL: POLIETILENO, TOMADA: PERIAPICAL, TAMANHO: INFANTIL.

O kit deverá conter 1 posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores+ 1 posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo+1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito+ 3 dispositivos para mordida + 1 pote de armazenamento e deverá ser autoclavável.

KIT
	5
	
	

	20
	25745
	CARBONATO HIDROGENADO DE SÓDIO

BICARBONATO PROFILAXIA DENTARIA,TIPO: HIDROGENADO SODIO, SABOR: HORTELA, APRESENTACAO: PO, EMBALAGEM: SACHE.

O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 caixa contendo 15 unidades de saches com 40g cada. O sabor pode variar.

CX C/ 15
	35
	
	

	21
	26876
	CABO DE ESPELHO

CABO ESPELHO ODONTOLOGICO, MATERIAL: AÇO INOX.

O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 cabo tipo "ConeSocket" com rosca interna, para rosquear o espelho odontológico.

UN
	179
	
	

	22
	26902
	CÂMARA DE REVELAÇÃO

CAMARA REVELACAO RAIO -X, TIPO: PORTATIL, MATERIAL: POLIESTIRENO, COMPRIMENTO: 36 CM, LARGURA: 25 CM, ALTURA: 30 CM, ACESSORIO: 3 RECIPIENTE.

O produto a ser cotado (UN) deverá conter 3 ou 4 recipientes para colocação de revelador, fixador e água. As dimensões podem variar 10% desde que a caixa atenda à sua função.

UN
	7
	
	

	23
	27411
	PASSA FIO

PASSA FIO DENTAL,MATERIAL: PLASTICO, COR: BRANCO

UN
	40
	
	

	24
	33621
	ÓLEO LUBRIFICANTE

OLEO LUBRIFICANTE ODONTOLOGICO,APLICACAO: ALTA / BAIXA ROTACAO, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO, FORNECIMENTO: 200 ML.

O produto cotado deverá ser na apresentação aerossol.

UN
	90
	
	

	25
	33708
	PONTA DE APLICAÇÃO CENTRIX

PONTA CENTRIX ACCUDOSE ODONTOLOGICA,MODELO: CENTRIX, PONTA: POLIAMIDA, MÉDIA FLUIDEZ, FORNECIMENTO: PACOTE COM 20 UNIDADES

PCT C/ 20
	73
	
	

	26
	33768
	POTE DAPPEN DE SILICONE

POTE DAPPEN,MATERIAL: SILICONE, COR: N/D, TAMPA: SEM TAMPA

UN
	42
	
	

	27
	33984
	PEDRA POMES

PEDRA POMES PO ODONTOLOGICO,GRANULACAO: EXTRA FINA, FORNECIMENTO: 100 G.

O produto a ser cotado (UN) deverá ser um pote com 100 gramas de pedra pomes.

UN
	40
	
	

	28
	34028
	PRENDEDOR DE GUARDANAPO

PRENDEDOR GUARDANAPO ODONTOLOGICO,TIPO PONTA: JACARE, MATERIAL PONTA: ALUMINIO, MATERIAL CORRENTE: ALUMINIO, COR CORRENTE: N/A, ACABAMENTO: N/A, COMPRIMENTO: 35 CM, TAMANHO: ADULTO.

Serão aceitos prendedores com garras e corrente em latão ou aço

UN
	28
	
	

	29
	 
34355
	SOLUÇÃO REVELADORA

REVELADOR RAIOX, APLICACAO: REVELACAO MANUAL, RENDIMENTO: N/A, FORNECIMENTO: 475 ML.

O produto a ser cotado é pronto para o uso, sem necessitar diluição.

UN
	511
	
	

	30
	34820
	TIRA DE LIXA POLIÉSTER 4MM

TIRA LIXA ODONTOLOGICA,MATERIAL: POLIESTER, MATERIAL ABRASIVO: OXIDO ALUMINIO, LARGURA: 4 MM, COMPRIMENTO: 170 MM, GRANULACAO: FINA, MEDIA: N/D

O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 caixa com 150 tiras de lixa.

PCT C/ 150
	
	
	

	31
	34821
	TIRA DE LIXA AÇO 4MM

TIRA LIXA ODONTOLOGICA,MATERIAL: ACO INOX, MATERIAL ABRASIVO: OXIDO ALUMINIO, LARGURA: 4 MM, COMPRIMENTO: 170 MM, GRANULACAO: N/D, MEDIA: N/D.

O produto a ser cotado deverá ter entre 110 e 170 mm de comprimento e deverá ser um pacote com 12 unidades.

PCT C/ 12 
	
	
	

	32
	34925
	TIRA DE POLIÉSTER

TIRA ODONTOLOGICA,MATERIAL: POLIESTER, COMPRIMENTO: 120 MM, LARGURA: N/D, ESPESSURA: 0,05 MM.

O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 pacote com 50 tiras.

PCT C/ 50
	
	
	

	33
	53815
	TIRA DE LIXA AÇO 6MM

TIRA LIXA ODONTOLOGICA,MATERIAL: ACO INOX, MATERIAL ABRASIVO: OXIDO ALUMINIO, LARGURA: 6 MM, COMPRIMENTO: 170 MM, GRANULACAO: media, MEDIA: com 12 unidades.

O produto a ser cotado deverá ter entre 110 e 170 mm de comprimento.

PCT C/ 12
	
	
	

	34
	54111
	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO

CIMENTO PROVISORIO / TEMPORARIO,ASPECTO BASE: PASTA, FORNECIMENTO BASE: 13 G, COMPOSICAO BASE: SEM EUGENOL, ASPECTO REAGENTE: PASTA, FORNECIMENTO REAGENTE: 11 G, COMPOSICAO REAGENTE: HIDROXIDO DE CALCIO, ESSENCIA: N/A, ACESSORIOS: BLOCO DE ESPATULACAO.

O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser um kit contendo 1 bisnaga de pasta base,1 bisnaga de pasta catalisadora de cimento de hidróxido de cálcio e 1 bloco de espatulação. Marca de referência: Hydro C ou equivalente.

UN
	
	
	

	35
	54117
	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO

CIMENTO IONOMERO VIDRO,GRUPO COMPOSICAO: CONVENCIONAL / ANIDRO, CLASSIFICACAO: TIPO II - RESTAURACAO, FORNECIMENTO PO: 15 G, COMPOSICAO PO: N/A, FORNECIMENTO LIQUIDO: 10 ML, COMPOSICAO LIQUIDO: N/A, FORNECIMENTO PRIMER: N/A, COMPOSICAO PRIMER: N/A, FORNECIMENTO GLAZER: N/A, COMPOSICAO GLAZER: N/A, COR: UNIVERSAL, ACESSORIOS: DOSADOR

O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser um kit de cimento de ionômero de vidro restaurador autopolimerizável  contendo um frasco contendo entre 10 e 15 gramas de pó e um frasco contendo entre 08 e 10 g de líquido. Kit pó/líquido: frasco de líquido com 8g  , frasco de pó com 15g; dosador de pó e bloco de espatulação. Serão aceitas cor A2 ou A3. Marca de referência: Maxxion R ou equivalente.

UN
	
	
	

	36
	54120
	PLACA DE VIDRO 10MM

PLACA DE VIDRO,TAMANHO: MEDIO, ESPESSURA: 10 MM, TIPO: POLIDA, COR: TRANSPARENTE, USO: MANIPULACAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO.

O produto a ser cotado (UN) deverá medir no mínimo 15cm x 7,5cm e ter bordas polidas.

UN
	
	
	

	37
	54124
	TAÇA DE BORRACHA

TACA DE BORRACHA,HASTE: ACO INOXIDAVEL, FORMATO: TOPO PLANO E ESTRIAS INTERNAS, COR: BRANCA, USO: POLIMENTO CORONARIO.

O produto a ser cotado deverá ser para uso em contra ângulo.

UN
	
	
	

	38
	54261
	ALGODÃO ROLETE

ALGODAO ODONTOLOGICO,MATERIAL: HIDROFILO, TIPO: ROLETE, TAMANHO: Nº 2, COR: BRANCO.

Roletes envelopados individualmente com material não têxtil, tamanho aproximado de 38 mm x 9 mm. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 embalagem com 500 roletes. Marca de referência: Roeko ou equivalente.

PCT C/ 100
	
	
	

	39
	54271
	ADESIVO DENTINÁRIO

ADESIVO ODONTOLOGICO,TIPO: FOTOPOLIMERIZAVEL, COMPOSICAO: SOLUCAO UNICA A BASE DE ALCOOL COM NANOPARTICULAS

O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 frasco com 06 ml. Adesivo fotopolimerizável, monocomponente sendo primer e adesivo em um único frasco. Frasco com no mínimo 6 ml.Tampa Flip-top para possibilitar o manuseio com uma das mãos. Adesivo com, no mínimo, 10% de peso em carga nanoparticulada. Solvente a base de álcool e água.
Marca de referência: Ambar (FGM) ou equivalente

UN
	
	
	

	40
	65997
	POTE DAPPEN DE VIDRO

POTE DAPPEN,MATERIAL: VIDRO, COR: N/D, TAMPA: SEM TAMPA

UN
	
	
	

	41
	66539
	DISCO DIAMANTADO FACE DUPLA

DISCO DIAMANTADO ODONTOLOGICO,FACE: DUPLA, TIPO: FLEXIVEL, DIAMETRO: 7/8.

O produto a ser cotado deverá ser 01 (UN) unidade

UN
	
	
	

	42
	66727
	BROQUEIRO FG15

BROQUEIRO,MATERIAL: ALUMINIO, ACABAMENTO: N/A, CAPACIDADE: 15 FUROS PARA ALTA ROTAÇÃO.( O BROQUEIRO DEVE SER AUTOCLAVÁVEL, APLICAÇÃO: ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ESTERILIZAÇÃO DE BROCAS ODONTOLÓGICAS)

UN
	
	
	

	43
	67170
	ESPELHO Nº5 FRONT SURFACE

ESPELHO BUCAL,SUPERFICIE: PLANO, MATERIAL CORPO: ACO INOX, ACABAMENTO: N/A, TAMANHO: 5, CABO: SEM.
 
A unidade a ser cotada (UN) deverá ser de um espelho bucal plano, com haste tipo "cone-socket", com face reflexiva frontal revestida em Ródio, tipo "front surface".

UN
	
	
	

	44
	67204
	SACA BROCA DABI

SACA BROCA CANETA ODONTOLOGICA,MATERIAL: PLASTICO, APLICACAO: SACAR BROCA CANETA DABI.

UN
	
	
	

	45
	67205
	SACA BROCA EXTRA TORQUE

SACA BROCA CANETA ODONTOLOGICA,MATERIAL: PLASTICO, APLICACAO: SACAR BROCA CANETA EXTRA TORQUE.

UN
	
	
	

	46
	67210
	FIBRA DE VIDRO TRANÇADA

DISPOSITIVO FIXACAO ODONTOLOGICO,TIPO: TRANÇADA, FIXACAO: FOTOPOLIMERIZAVEL, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA EM RESINA COMPOSTA, TAMANHO: ENTRE 8 E 10 cm, APRESENTACAO: TIRA.

O produto a ser cotado deverá ser: tiras de fibra de vidro trançada, de uso odontológico, impregnada com resina composta fotopolimerizável, acondicionada unitariamente em envelopes opacos, e com largura de 2mm e espessura de 0,2mm.

UN
	
	
	

	47
	67648
	KIT DE PONTAS DE ACABAMENTO RESINA

BROCA / PONTA ODONTOLOGICA,PONTA: ACABAMENTO DE RESINA, TIPO: BAIXA ROTACAO, NUMERO: N/A, GRANULACAO: N/A, MATERIAL: SILICONIZADA.
OBS.: CONJUNTO DE PONTAS PARA ACABAMENTO DE RESINA, GRANULAÇÃO SORTIDA GROSSA, MÉDIA E FINA. FORMATOS: OGIVA, TAÇA, TORPEDO E LENTILHA.

KIT
	
	
	

	48
	67944
	PASTA POLIMENTO RESINA EXTRAFINA

PASTA POLIMENTO ODONTOLOGICO, CONJUNTO,QUANTIDADE PECA: 1 PC, APLICACAO: RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, GRANULACAO: DIAMANTE MICROLIZADO EXTRA-FINA, APRESENTACAO: SERINGA, CAPACIDADE: 2 G.

O produto a ser cotado deverá ter no mínimo 2 gramas.

UN
	
	
	

	49
	68265
	PINO FIBRA DE VIDRO 0,5

PINO INTRA RADICULAR ODONTOLOGICO, MATERIAL: FIBRA VIDRO, FORMA ANATOMICA: CILINDRICO DUPLA CONICIDADE, REVESTIMENTO: RESINA EPOXI, CONFIGURACAO SUPERFICIE: LISO, FORNECIMENTO: 5 PINOS. TAMANHO 0,5 (20MM DE COMPRIMENTO X 1,4MM DIAMETRO X 0,65MM PONTA).

O material a ser cotado deverá ser de dupla conicidade e radiopaco, tamanho 0,5.
Marca de Referência:
White Post DC ou equivalente

PCT C/ 5
	
	
	

	50
	68415
	AGULHA LONGA

AGULHA CARPULE,MATERIAL: ACO INOX, ACABAMENTO: SILICONIZADO, CALIBRE: 27G, COMPRIMENTO: 30,0mm (LONGA), BISEL: TRIFACETADO COM MARCADOR, CANHAO: PLASTICO ROSQUEAVEL, ESTERIL: SIM, USO: DESCARTAVEL.

O produto a ser cotado deverá ser caixa com 100 agulhas, com comprimento entre 30 e 35 milímetros, embalada individualmente e com lacre de segurança.
Marca de Referência: Terumo ou equivalente.

CX C/ 100
	
	
	

	51
	68416
	AGULHA CURTA

AGULHA CARPULE,MATERIAL: ACO INOX, ACABAMENTO: SILICONIZADO, CALIBRE: 30G, COMPRIMENTO: 22,0mm (CURTA), BISEL: TRIFACETADO COM MARCADOR, CANHAO: PLASTICO ROSQUEAVEL, ESTERIL: SIM, USO: DESCARTAVEL.

O produto a ser cotado deverá ser caixa com 100 agulhas, com comprimento entre 20 e 22 milímetros, embalada individualmente e com lacre de segurança.
Marca de referência: Terumo ou equivalente.

CX C/ 100
	
	
	

	52
	68417
	DESSENSIBILIZANTE

DESSENSIBILIZANTE,TIPO: GEL, COMPOSICAO: NITRATO DE POTASSIO A 5% e FLUORETO DE SODIO A 2%, FORNECIMENTO: SERINGA.

O produto a ser cotado (UN) deverá ser 01 seringa contendo entre 2,5 e 3 gramas

UN
	
	
	

	53
	68498
	KIT CLAREADOR 16%

CLAREADOR , TIPO: GEL, COMPOSICAO: PEROXIDO DE CARBAMIDA COM DESSENSIBILIZANTE, CONCENTRACAO: 16%, FORNECIMENTO: SERINGA

O produto a ser cotado deve ser composto por um KIT contendo 5 seringas, 2 placas em vinil com 1mm de espessura para confecção das moldeiras e 1 estojo para guardar as moldeiras. Marca de referência: Whiteness Perfect- FGM ou equivalente

KIT
	
	
	

	54
	69375
	RESINA FLOW A2

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: NANO PARTICULAS FOTOPOLIMERIZAVEL TIPO :BAIXA VISCOSIDADE (FLOW), CARGAS INORGANICAS: SILICA, ZIRCONIA, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: 5~20 NM, CARGAS ORGANICAS: BIS-EMA, BIS-GMA, UDMA, COR: A2, FLUOR: SEM LIBERACAO, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: 1 A 2 G.

Marca de Referência: Opallis (FGM) ou equivalente

UN
	
	
	

	55
	69547
	ESCOVA DE ROBSON CONTRA ÂNGULO

ESCOVA DE ROBSON,FORMATO: CILINDRICA, APLICACAO: CONTRA ANGULO, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE.

O produto a ser cotado deverá ter um tufo com diâmetro de 6mm, topo plano e cerdas brancas.

UN
	
	
	

	56
	70014
	BABADOR

BABADOR ODONTOLOGICO,TIPO: IMPERMEAVEL, MATERIAL: PLASTICO E PAPEL, COR: N/A, TAMANHO: 33 X 48 CM, FORNECIMENTO: EMBALAGEM 100 UN.

O produto a ser cotado deve ter Largura: 48cm; Altura: 33cm.Frisos para absorção horizontais.

PCT C/ 100
	
	
	

	57
	70453
	PLACA DE VIDRO 20MM

PLACA DE VIDRO,TAMANHO: MEDIO, ESPESSURA: 20 MM, TIPO: POLIDA, COR: TRANSPARENTE, USO: MANIPULACAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO.

O produto a ser cotado (UN) deverá medir 15cm x 7,5cm e ter bordas polidas e poderá variar em até 10% do tamanho.

UN
	
	
	

	58
	74793
	FLÚOR ACIDULADO

FLUOR GEL,TIPO: ACIDULADO, CONCENTRACAO: 1,23%, SABOR: TUTTI-FRUTTI, FORNECIMENTO: FRASCO 200 ML.

O sabor pode variar. O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser um frasco de 200 ml.

UN
	
	
	

	59
	84785
	PINO DE FIBRA DE VIDRO 1

PINO INTRA RADICULAR ODONTOLOGICO,MATERIAL: FIBRA VIDRO, FORMA ANATOMICA: CILINDRICO DUPLA CONICIDADE, REVESTIMENTO: RESINA EPOXI, CONFIGURACAO SUPERFICIE: LISO, FORNECIMENTO: 5 PINOS, COMPRIMENTO: 20 MM, DIAMETRO CORONARIO: 1,6 MM, DIAMETRO PONTA APICAL: 0,85 MM.

O material a ser cotado deverá ser de dupla conicidade e radiopaco, tamanho 1.
Marca de Referência:
White Post DC ou equivalente

PCT C/ 5
	
	
	

	60
	84786
	PINO DE FIBRA DE VIDRO 2

PINO INTRA RADICULAR ODONTOLOGICO, MATERIAL: FIBRA VIDRO, FORMA ANATOMICA: CILÍNDRICO DUPLA CONICIDADE, RADIOPACO, REVESTIMENTO: RESINA EPOXI, CONFIGURACAO SUPERFICIE: LISO, FORNECIMENTO: EMBALAGEM CONTENDO 5 PINOS, TAMANHO Nº2 (20 MM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO CORONARIO: 1,8 MM, DIAMETRO PONTA APICAL: 1,05 MM).

O material a ser cotado deverá ser de dupla conicidade e radiopaco, tamanho 2.
Marca de Referência:
White Post DC ou equivalente

PCT C/ 5
	
	
	

	61
	87480
	CIMENTO OZE – EUGENOL

EUGENOL,FORNECIMENTO: 20 ML.

O produto a ser cotado deverá ser 01 frasco de vidro de 20 ML.

UN
	
	
	

	62
	120519
	ABRIDOR DE BOCA

ABRIDOR BOCA ODONTOLOGICO,MODELO: ABRITEC, TAMANHO: ADULTO/INFANTIL, MATERIAL: SILICONE, TIPO: AUTOCLAVAVEL, COR: COLORIDO

UN
	
	
	

	63
	159210
	RESINA FLOW BULK A1

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW TIPO BULK, CARGAS INORGANICAS: SILICA/ZIRCONIA, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: 0,1 - 10 µM, CARGAS ORGANICAS: BIS-EMA, BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA, COR: A1, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: EMBALAGEM 2 G.

Marca de Referência: Opus Bulk Fill Flow (FGM) ou equivalente

UN
	
	
	

	64
	159612
	RESINA NANO C3

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL NANOHIBRIDA, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA/ SILICA, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: 0,6~20 µM, CARGAS ORGANICAS: BIS-EMA, BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA, COR: C3, FLUOR: SEM LIBERACAO, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: 3 A 4G

Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente

UN
	
	
	

	65
	164806
	KIT CLAREADOR 10%

CLAREADOR, TIPO: GEL, COMPOSICAO: PEROXIDO DE CARBAMIDA COM CARBOPOL, CONCENTRACAO: 10 %, FORNECIMENTO: SERINGA 3 G

O produto a ser cotado deve ser composto por um KIT contendo 5 seringas, 2 placas em vinil com 1mm de espessura para confecção das moldeiras e 1 estojo para guardar as moldeiras. Marca de referência: Whiteness Perfect- FGM ou equivalente

 KIT
	
	
	

	66
	168770
	RESINA FLOW BULK A3

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL FLOW TIPO BULK, CARGAS INORGANICAS: SILICA, ZIRCONIA, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: 0,1 - 10 µM, CARGAS ORGANICAS: BIS-EMA, BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA, COR: A3, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: EMBALAGEM 2 G

Marca de Referência: Opus Bulk Fill Flow (FGM) ou equivalente

UN
	
	
	

	67
	168876
	RESINA BULK A2

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL TIPO BULK, CARGAS INORGANICAS: SILICA, ZIRCONIA, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: 0,1 - 1 µM, CARGAS ORGANICAS: BIS-EMA, BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, COR: A2, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: EMBALAGEM 2 G.

O produto a ser cotado deverá ser embalagem de 2g a 4g
Marca de Referência: Opus Bulk Fill (FGM) ou equivalente

UN
	
	
	

	68
	168878
	RESINA BULK A3

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL TIPO BULK, CARGAS INORGANICAS: SILICA, ZIRCONIA, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: 0,1 - 1 µM, CARGAS ORGANICAS: BIS-EMA, BIS-GMA, UDMA,TEGDMA, COR: A3, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: EMBALAGEM 2 G.

O produto a ser cotado deverá ser embalagem de 2g a 4g
Marca de Referência: Opus Bulk Fill (FGM) ou equivalente. Marca de Referência: Opus Bulk Fill Flow (FGM) ou equivalente

UN
	
	
	

	69
	168992
	ADESIVO UNIVERSAL AUTOCONDICIONANTE

ADESIVO ODONTOLOGICO - TIPO: UNIVERSAL, COMPOSICAO: COPOLIMERO DO VITREBOND, MDP E SILANO, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO DE 5ML COM TAMPA FLIP-TOP

O produto a ser cotado deve ser adesivo universal de frasco único, fotopolimerizável contendo MDP e SILANO. Apresentação em frasco único com 
tampa Flip-top para possibilitar o manuseio com uma das mãos.
Marca de referência: Ambar Universal (FGM) ou equivalente

UN
	
	
	

	70
	179391
	TIRA DE LIXA SERRILHADA

TIRA ODONTOLOGICA,MATERIAL: OXIDO DE ALUMINIO, SERRILHADA COM CENTRO NEUTRO, COMPRIMENTO: 150 MM, LARGURA: 2,5MM, ESPESSURA: 0,05MM, FORMA FORNECIMENTO: CAIXA

UN
	
	
	

	71
	179434
	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO FOTOPOLIMERIZÁVEL

CIMENTO RESINOSO,POLIMERIZACAO: CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL, COR: TRANSLUCIDO, ACESSORIOS: PONTAS DE APLICACAO, FORMA FORNECIMENTO: SERINGA

O item a ser cotado deve ser uma seringa de 2 g.

UN
	
	
	

	72
	185662
	PAPEL ARTICULAÇÃO 0,02MM

CARBONO ARTICULAR ODONTOLOGICO,COR: BICOLOR, FACE: DUPLA, APRESENTACAO: TIRAS COM 0,02MM DE ESPESSURA E 10CM DE COMPRIMENTO, FORMA FORNECIMENTO: BLOCO 280 TIRAS.

Marca de referência: Accufilm ou equivalente.

UN
	
	
	

	73
	185664
	PAPEL ARTICULAÇÃO 0,1MM

CARBONO ARTICULAR ODONTOLOGICO,COR: BICOLOR, FACE: DUPLA, APRESENTACAO: ARCADA PARCIAL, ESPESSURA 0,1MM, FORMA FORNECIMENTO: BLOCO 12 FOLHAS

UN
	
	
	

	74
	185665
	CARBONO LÍQUIDO SPRAY

CARBONO LIQUIDO,COMPOSICAO: CARBONO, APRESENTACAO: SPRAY 75ML, FORNECIMENTO SUPER FILME: N/A, FORNECIMENTO SOLVENTE: N/A.

Marca de referência: Kota ou equivalente.

UN
	
	
	

	75
	185678
	RESINA NANO C4

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL NANOHIBRIDA, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA/SILICA, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: 0,6 A 20 NANOMETROS, CARGAS ORGANICAS: BIS-EMA, BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA, COR: C4, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA 3 ~ 4 G, FORNECIMENTO: UNIDADE

Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente

UN
	
	
	

	76
	185679
	PERBORATO DE SÓDIO

CLAREADOR ,TIPO: CLAREAMENTO INTERNO, COMPOSICAO: KIT COM 1 PERBORATO DE SODIO EM PO 10G, 1 PEROXIDO DE HIDROGENIO LIQUIDO 8G, 1 COLHER DOSADORA PARA O PO, CONCENTRACAO: 20%, FORNECIMENTO: KIT

UN
	
	
	

	77
	185730
	RESINA NANO B1 CORPO

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA/SILICA, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO; TODAS AS PARTICULAS NÃO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6 A 20 NANOMETROS, CARGAS ORGANICAS: MATRIZ ORGANICA CONTENDO BIS-GMA,UDMA,TEGDMA,PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESTES COMPONENTES, COR: B1, OPACIDADE B (CORPO), FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA DE 4G.

Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente

UN
	
	
	

	78
	185731
	RESINA NANO C1 CORPO

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: BIS-GMA, UDMA,TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO; TODAS AS PARTICULAS NÃO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6 A 20 NANOMETROS, CARGAS ORGANICAS: MATRIZ ORGANICA CONTENDO BIS-GMA,UDMA,TEGDMA,PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESTES COMPONENTES, COR: C1, OPACIDADE B (CORPO), FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA DE 4G.

Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente

UN
	
	
	

	79
	185755
	RESINA NANO C2 CORPO

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA/SILICA, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO; TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6 A 20 NANOMETROS, CARGAS ORGANICAS: MATRIZ ORGANICA CONTENDO BIS-GMA,UDMA,TEGDMA,PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESTES COMPONENTES, COR: C2, OPACIDADE B (CORPO), FLUOR: NÃO, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA DE 4G

Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente

UN
	
	
	

	80
	185799
	PONTA PROFILAXIA SONIC PRIME PLUS ECEL SUB 10P

BROCA / PONTA ODONTOLOGICA,PONTA: APARELHO DE PROFILAXIA, TIPO: SONIC PRIME PLUS, NUMERO: 10P, GRANULACAO: N/A, MODELO PONTA: ECEL, MATERIAL: ACO INOX, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE

UN
	
	
	

	81
	185872
	PONTA PROFILAXIA SONIC PRIME PLUS ECEL UNIVERSAL 1

BROCA / PONTA ODONTOLOGICA,PONTA: APARELHO PROFILAXIA, TIPO: SONIC PRIME PLUS, NUMERO: 1, GRANULACAO: N/A, MODELO PONTA: ECEL, MATERIAL: AÇO INOX, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE

UN
	
	
	

	82
	186357
	KIT DE MATRIZ

MATRIZ ODONTOLOGICA, KIT,COMPONENTES: 50 MATRIZES SORTIDAS, 02 GRAMPOS (01 DE MAIOR PRESSAO E OUTRO DE MENOR PRESSAO), 08 PROTETORES DE SILICONE PARA GRAMPO, MATRIZES EM ACO INOXIDAVEL COM ATE 0,05MM DE ESPESSURA, SECCIONADAS, PRE-FORMADAS E MALEAVEIS, GRAMPO DE ACO CARBONO NIQUELADO E PROTETORES DE SILICONE, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE.

Marca de Referência : TDV ou equivalente

KIT
	
	
	

	83
	186421
	DISCO DE LIXA RESINA FOTO POP-ON

DISCO LIXA ODONTOLOGICO, JOGO,QUANTIDADE PECA: 120 DISCOS DE 4 GRANULACOES (30 DISCOS DE GRANULACAO GROSSA, 30 DISCOS DE GRANULACAO MEDIA, 30 DISCOS DE GRANULACAO FINA E 30 DISCOS DE GRANULACAO SUPER FINA), MATERIAL: DISCO ABRASIVO A BASE DE OXIDO DE ALUMINIO, REVESTIMENTO: COSTADO DE POLIESTER COM CENTRO METALICO, DIAMETRO: 3/8 POL (9MM) PARA ACABAMENTO EM RESINA, GRANULACAO: GROSSA, MEDIA, FINA E SUPER FINA, ACESSORIOS: MANDRIL POP-ON, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE

Marca de referência: TDV ou equivalente

KIT
	
	
	

	84
	187863
	RESINA NANO A1 CORPO

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM, CARGAS ORGANICAS: BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: A1 OPACIDADE: B (CORPO) A1B, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA DE 4 G

Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente

UN
	
	
	

	85
	187864
	RESINA NANO A1 DENTINA

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM, CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: A1 OPACIDADE : DENTINA - A1D, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G

Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente

UN
	
	
	

	86
	187865
	RESINA NANO A1 ESMALTE

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM, CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: A1 OPACIDADE COMPATIVEL COM ESMALTE - A1E, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G

Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente

UN
	
	
	

	87
	187866
	RESINA NANO A2 CORPO

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE., CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM, CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: COR: A2 OPACIDADE: B (CORPO)- A2B, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G

Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente

UN
	
	
	

	88
	187867
	RESINA NANO A2 DENTINA

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM., CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: COR: A2 OPACIDADE : DENTINA - A2D, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G

Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente

UN
	
	
	

	89
	187868
	RESINA NANO A2 ESMALTE

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM, CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: A2 OPACIDADE COMPATIVEL COM ESMALTE - A2E, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G

Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente

UN
	
	
	

	90
	187869
	RESINA NANO A3 CORPO

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM, CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: COR: A3 OPACIDADE: B (CORPO) - A3B, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G

Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente

UN
	
	
	

	91
	187870
	RESINA NANO A3 DENTINA

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS, CARGAS ORGANICAS: BIS-EMA, BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, COR: COR: DENTINA A3 OPACIDADE: DENTINA - A3D, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G

Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente

UN
	
	
	

	92
	187871
	RESINA NANO A3 ESMALTE

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE., CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MÉDIO ENTRE 0,6µM A 20µM, CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: COR: A3 OPACIDADE COMPATIVEL COM ESMALTE - A3E, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G

Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente

UN
	
	
	

	93
	187872
	RESINA NANO A3,5 CORPO

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM, CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: COR: A3,5 OPACIDADE : CORPO - A3,5B, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G

Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente

UN
	
	
	

	94
	187873
	RESINA NANO A4 CORPO

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE., CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM., CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: COR: A4 OPACIDADE: B (CORPO) - A4B, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G

Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente

UN
	
	
	

	95
	187874
	RESINA NANO B1 ESMALTE

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM., CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES., COR: COR: B1 OPACIDADE COMPATIVEL COM ESMALTE - B1E, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G

Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente

UN
	
	
	

	96
	187875
	RESINA NANO B2 ESMALTE

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE, CARGAS INORGANICAS: ZIRCONIA OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO, TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTICULAS NAO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANOMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MEDIO ENTRE 0,6µM A 20µM, CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES, COR: COR: B2 OPACIDADE COMPATIVEL COM ESMALTE - B2E, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G

Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente

UN
	
	
	

	97
	187876
	RESINA NANO TRANSLÚCIDA

RESINA ODONTOLOGICA,TIPO: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL 100% NANOPARTICULADA, RADIOPACA, FLUORESCENTE., CARGAS INORGANICAS: ZIRCÔNIA E/OU SÍLICA E/OU VIDRO DE BÁRIO E/OU SIMILAR, VARIANDO DE 52% A 63,3% EM VOLUME E DE 72% A 89% EM PESO., TAMANHO MEDIO PARTICULAS: TODAS AS PARTÍCULAS NÃO-AGLOMERADAS COM TAMANHO INFERIOR A 100 NANÔMETROS E NANOAGLOMERADOS COM TAMANHO MÉDIO ENTRE 0,6µM A 20µM., CARGAS ORGANICAS: CONTENDO BIS-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA E BIS-EMA OU PARTE DESSES COMPONENTES., COR: OPACIDADE: TRANSLÚCIDA - TRANSLÚCIDA CT, FLUOR: N/A, EMBALAGEM: SERINGA, FORNECIMENTO: SERINGA 4 G

Marca de Referência Z350 (3M) ou equivalente

UN
	
	
	

	98
	58224
	CLOREXIDINA COLUTÓRIO BUCAL

MEDICAMENTO USO HUMANO,GRUPO FARMACOLOGICO: GERMICIDAS, PRINCIPIO ATIVO: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO ENXAGUATORIA BUCAL, CONCENTRACAO / DOSAGEM: 0,12, UNIDADE: %, VOLUME: 100ML, APRESENTACAO: FRASCO, ACESSORIO: N/A

UN
	
	
	

	99
	65872
	ANESTÉSICO TÓPICO

MEDICAMENTO USO HUMANO,GRUPO FARMACOLOGICO: ANESTESICO TOPICO, PRINCIPIO ATIVO: BENZOCAINA, FORMA FARMACEUTICA: GEL ORAL, CONCENTRACAO / DOSAGEM: 200, UNIDADE: MG/G, VOLUME: 12 gramas, APRESENTACAO: POTE, ACESSORIO: NAO APLICAVEL.

O produto a ser cotado deverá ser um pote de anestésico tópico a base de Benzocaina a 20%.

UN
	
	
	

	100
	69316
	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA COM VASO

MEDICAMENTO USO HUMANO,GRUPO FARMACOLOGICO: ANESTESICOS LOCAIS, PRINCIPIO ATIVO: CLORIDRATO DE LIDOCAINA + EPINEFRINA 1:100.000, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL, CONCENTRACAO / DOSAGEM: 2%, UNIDADE: ML, VOLUME: 1,8 ML, APRESENTACAO: TUBETE CRISTAL, ACESSORIO: N/A

O preço unitário (UN) a ser cotado é o de 01 caixa com 50 tubetes de vidro de Lidocaína com Adrenalina 1:100.000. Marca de referência: DFL ou equivalente.

CX C/ 50
	
	
	

	101
	69557
	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA SEM VASO

MEDICAMENTO USO HUMANO,GRUPO FARMACOLOGICO: ANESTESICOS LOCAIS, PRINCIPIO ATIVO: CLORIDRATO DE MEPIVACAINA SEM VASO, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL, CONCENTRACAO / DOSAGEM: 3 %, UNIDADE: ML, VOLUME: 1,8 ML, APRESENTACAO: TUBETE CRISTAL, ACESSORIO: N/A.

O preço unitário (UN) a ser cotado é o de 01 caixa com 50 tubetes de vidro de mepivacaína a 3%, sem vasoconstrictor. Marca de referência: DFL ou equivalente.

CX C/ 50
	
	
	

	102
	84543
	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA COM VASO

MEDICAMENTO USO HUMANO,GRUPO FARMACOLOGICO: ANESTESICOS LOCAIS, PRINCIPIO ATIVO: CLORIDRATO DE MEPIVACAINA + ADRENALINA 1:100.000, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO INJETAVEL, CONCENTRACAO / DOSAGEM: 2%, UNIDADE: ML, VOLUME: 1,8ML, APRESENTACAO: TUBETE CRISTAL, ACESSORIO: NAO APLICAVEL.

O preço unitário (UN) a ser cotado é o de 01 caixa com 50 tubetes de vidro, de mepivacaína a 2% com Noradrenalina. Marca de referência: DFL ou equivalente.

CX C/ 50
	
	
	

	103
	123169
	CARIOSTÁTICO

MEDICAMENTO USO HUMANO,GRUPO FARMACOLOGICO: ANTIBACTERIANOS, PRINCIPIO ATIVO: DIAMINOFLUORETO DE PRATA, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO TOPICA, CONCENTRACAO / DOSAGEM: 12, UNIDADE: %, VOLUME: 10 ML, APRESENTACAO: FRASCO, ACESSORIO: NAO APLICAVEL

UN
	
	
	

	104
	186356
	CLOREXIDINA 2%

MEDICAMENTO USO HUMANO - GRUPO FARMACOLOGICO: ANTISSEPTICOS, PRINCIPIO ATIVO: GLUCONATO DE CLOREXIDINA, METILPARABENO, HIDROXIETILCELULOSE, AGUA DEIONIZADA, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCAO, CONCENTRACAO / DOSAGEM: 2%, UNIDADE: FRASCO, VOLUME: 100 ML, APRESENTACAO: N/A, ACESSORIO: N/A, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE

UN
	
	
	

	105
	66360
	CAIXA 11 DIVISÕES

CAIXA ORGANIZADORA,MATERIAL: POLIESTIRENO, DIMENSAO (C X L): 20 X10 CM, ALTURA: 3 CM, COR: TRANSPARENTE, TAMPA: COM TAMPA, TIPO FECHAMENTO: N/A, QUANTIDADE ALCA: N/A, QUANTIDADE DIVISOES: 11.

O produto a ser cotado (UN) deverá ser 01 caixa

UN
	
	
	

	106
	142916
	ÁLCOOL 92,8%

ALCOOL ,TIPO: ETILICO HIDRATADO, ASPECTO: LIQUIDO LIMPIDO, INCOLOR, CONCENTRACAO: 92,8 INPM, FORNECIMENTO: FRASCO DE 1 LITRO

UN
	
	
	

	107
	177162
	FORMOL 10%

FORMOL - TIPO: TAMPONADO, TEOR: 10% V/ V, FAIXA PH: 2,8 A 4,5, APLICACAO: CONSERVANTE, FORMA FORNECIMENTO: FRASCO 1 LITRO

UN
	
	
	

	108
	7464
	FIO DENTAL

FIO DENTAL,MATERIAL: POLIPROPILENO, SABOR: MENTA, COMPRIMENTO: 100 M

O valor unitário (UN) a ser cotado deverá ser de 01 rolo de 100 metros sabor menta ou natural.

UN
	
	
	







VALOR TOTAL : ____________________
  
 
 
Assinatura do Representante Legal: _______________________________________ 
 
Nome completo:__________________________________________     RG_________ 
Telefone de Contato:___________________________________ 

